Затверджено рішенням

комітету з конкурсних торгів

від    02.07.2014р.  № 30

Голова комітету                              М.Ф. Лесів

Документація конкурсних торгів

Предмет закупівлі:

Капітальний ремонт вул. Оболоня в м. Тернополі

м. Тернопіль, 2014

| I. Загальні положення |
| --- |
| 1 | 2 |
| 1. Терміни, які живаються в документації конкурсних торгів | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону (№ 1197-VII). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом |
| 2. Інформація про замовника торгів |  |
| повне найменування | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради |
| місцезнаходження | 46001, м. Тернопіль, вул. Коперника,1 |
| посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | - Лесів Микола Федорович – начальник управління 46001, м. Тернопіль, вул. Коперника,1 каб.207 тел. (0352) 52-58-48; e-mail: gutlo2008@ukr.net -Обарінчук Олеся Василівна – начальник юридично – договірного відділу управління, 46001, м.Тернопіль, вул. Коперника,1 каб.311 Тел.(0352)52-54-22; |
| 3. Інформація про предмет закупівлі |  |
| найменування предмета закупівлі | Капітальний ремонт вул. Оболоня в м. Тернополі |
| вид предмета закупівлі | Роботи |
| місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | м. Тернопіль |
| строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | До 01.10.2014року |
| 4. Процедура закупівлі | Відкриті торги |
| 5. Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах |
| 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів | Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. Ціна пропозиції конкурсних торгів повинна бути розрахована і зазначена у гривнях |
| 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову Визначальним є текст, викладений українською мовою. У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 цього Закону (№ 1197-VII), документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені цим Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. Пропозиції конкурсних торгів складаються українською мовою. |
| II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів |
| 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів – у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону (№ 1197-VII). Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність документації конкурсних торгів із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник зобов’язаний внести відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжити строк подання пропозицій конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону (№ 1197-VII) |
| 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів | У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону (№ 1197-VII) |
| III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів |
| 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів *Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) | Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (лотів). Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів пропозиції конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: "Не відкривати до 04.08.2014 року 10.00 год. |
| 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника | Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з: документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів; інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі); документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям |
| 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Не вимагається |
| 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Відсутні, оскільки забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається |
| 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними | Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів |
| 6. Кваліфікаційні критерії до учасників | Учасник повинен надати: - Довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України; - Довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід виконання робіт зазначених у документації конкурсних торгів; - Копії двох договорів та копії актів приймання виконаних робіт згідно цих договорів, що підтверджують досвід Учасника у виконанні аналогічних договорів; - Копію балансу за 2013 рік ; - Копію звіту про фінансові результати за 2013 рік; - Копію звіту про рух грошових коштів за 2013 рік; -Оригінал довідки/ок з обслуговуючого банку/ів про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, видана/і не раніше ніж за місяць до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів; -Оригінал довідки, уповноваженого органу про те, що Учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, видана не раніше ніж за місяць до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів; -Довідку довільної форми про те, що учасник не пропонує, не дає або не погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі; -Довідку довільної форми про те, що фізична особа, яка є учасником, не була засуждена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; -Довідку довільної форми про те, що учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів). -Довідку довільної форми про те, що учасник не зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України. -Довідку уповноважених органів про те, що службова (посадова) особа, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; -Довідку довільної форми про те, що пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/ або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника; -Довідка довільної форми про зазначення учасником у пропозиції конкурсних торгів інформації (повне найменування та місцезнаходження) про кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучити до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю; -Довідку довільної форми про те, що службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення; -Оригінал довідки/листа з Державної податкової інспекції про відсутність/наявність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) дійсну на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів. -Завірену копію Статуту (якщо Учасник – юридична особа). -Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. -Виписку з протоколу засновників або наказу про призначення, або інший документ, що підтверджує правомочність учасника на укладення договору про закупівлю (завірена належним чином копія). При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону (№ 1197-VII). Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у ч. 1 ст. 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника. Примітки: документи, що не передбачені законодавством для учасників фізичних осіб-підприємців, суб’єктів малого підприємництва і представників іноземних суб’єктів господарської діяльності, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів. |
| 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником. Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону (№ 1197-VII). Див. Додаток 1. Ціна пропозиції (договірна ціна) Учасника повинна бути розрахована відповідно до ДСТУ із урахуванням змін та доповнень. Ціна пропозиції, за яку Учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об`єкту замовлення та поточних цін на них. В ціні пропозиції конкурсних торгів учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням робіт, що виконуються субпідрядними організаціями. До ціни пропозиції мають бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни розроблені у відповідності до ДСТУ. |
| 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів | Замовник може визначати окремі частини предмета закупівлі (лоти) із зазначенням вимог до них згідно з нормами Закону (№ 1197-VII). |
| 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів |
| IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів |
| 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: спосіб подання пропозицій конкурсних торгів | Особисто або поштою |
| місце подання пропозицій конкурсних торгів | 46001, м. Тернопіль, вул. Коперника,1 каб. 311 |
| кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) | Дата:04.08.2014 року Час: 08.45 год. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу |
| 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів місце розкриття пропозицій конкурсних торгів | 46001, м. Тернопіль, вул. Коперника,1 каб. 208 |
| дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів | Дата 04.08.2014 року Час: 10.00 год. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів або документом який передбачений чинним законодавством. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону (№ 1197-VII) |
| V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця |
| 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію | Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється за критерієм: - ціна пропозиції (питома вага критерію – 100 балів ) Пропозиція конкурсних торгів Учасника може набрати максимум 100 балів. Найбільш економічно вигідною є пропозиція, яка в ході оцінювання набрала найбільшу кількість балів. Методика оцінки: 1. Кількість балів за критерієм "ціна" визначається так: пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можливий показник. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів розраховується за формулою: Бобчисл = (Цmin : Цобчисл )* 100, де Бобчисл - обчислювана кількість балів; Цmin – найнижча ціна; Цобчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється; 100– питома вага критерію "ціна". Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону (№ 1197-VII) |
| 2. Виправлення арифметичних помилок | Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Арифметичні помилки виправляються Замовником у наступній послідовності: - при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною; - при розходженні між сумами, вказаними технічній специфікації та в розрахунках, визначальною є сума зазначена в розрахунках. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється |
| 3. Інша інформація 4.Відхилення пропозицій конкурсних торгів | Замовник в документації конкурсних торгів може зазначити іншу необхідну інформацію відповідно до законодавства. Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо: 1) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону (№ 1197-VII); не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; 2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону; 3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону (№ 1197-VII) |
| 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє торги у разі: - відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт та послуг; - неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; - виявлення факту змови учасників; - порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом; - подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів; - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом; - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. Торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо: - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; - здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили; - скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково(за лотом). Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення. |
| VI. Укладання договору про закупівлю |
| 1. Терміни укладання договору | У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. |
| 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю | Проект договору передбачений Додатком 2 документації конкурсних торгів. |
| 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом (№ 1197-VII), замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув |
| 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю | Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається |

Додаток 1

| Технічна специфікація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі Капітальний ремонт вул. Оболоня в м. Тернополі |
| --- |
|  |  | Дорожній одяг |  |  |
| 1 | Р18-119-1 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машині для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів "Wіrtgen 2100 DC", глибина фрезерування 50 мм | 1000 м2 | 5,19361 |
| 2 | Р18-119-2 K0=4 | на кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати | 1000 м2 | 5,19361 |
| 3 | С331-34-3 | Перевезення відфрезованого матеріалу самоскидами [10,0] | т | 1 028,33 |
| 4 | Р18-54-1 | Розливання в'яжучих матеріалів (витрата 0.4 л/м2) | 1т | 2,077 |
| 5 | Р18-20-1 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону | 100т | 10,993 |
| 6 | Р18-54-1 | Розливання в'яжучих матеріалів (витрата 0.3 л/м2) | 1т | 1,558 |
| 7 | Р18-42-1 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей | 100м2 | 51,9361 |
| 8 | Р18-42-2 K0=2 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-1 | 100м2 | 51,9361 |
|  |  | З’їзди |  |  |
| 1 | Р18-119-1 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машині для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів "Wіrtgen 2100 DC", глибина фрезерування 50 мм | 1000 м2 | 0,512 |
| 2 | С331-34-3 | Перевезення відфрезованого матеріалу самоскидами [10,0] | т | 56,32 |
| 3 | Р18-54-1 | Розливання в'яжучих матеріалів (витрата 0.4 л/м2) | 1т | 0,2048 |
| 4 | Р18-20-1 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону | 100т | 0,81 |
|  |  | Облаштування дороги |  |  |
| 1 | Р18-48-5 | Улаштування парапетних огорож доріг із сталі на металевих стовпах | 100м | 0,81 |
| 2 | РН2-12-1 | Улаштування основи під фундаменти | 100 м3 | 0,0126 |
| 3 | С121-530 | Вартість секції огорожі | шт | 39,5 |
| 4 | С113-138 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм | м | 31,5 |
|  |  | Тротуари |  |  |
| 1 | Р18-3-1 | Розбирання бортових каменів на бетонній основі | 100м | 9,29 |
| 2 | РН20-41-2 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | 100 т | 1,1148 |
| 3 | С331-1-1 | Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення [10,0] | т | 111,48 |
| 4 | Р18-3-1 | Розбирання бортових каменів на бетонній основі | 100м | 0,33 |
| 5 | РН20-41-2 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | 100 т | 0,0132 |
| 6 | С331-1-1 | Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення [10,0] | т | 1,32 |
| 7 | Е46-34-2 | Розбирання бетонних фундаментів | м3 | 20,7 |
| 8 | РН20-41-2 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | 100 т | 0,4968 |
| 9 | С331-34-3 | Перевезення будівельного сміття самоскидами [10,0] | т | 49,68 |
| 10 | Р18-2-1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів тротуарів товщиною до 4 см | 100м2 | 17,02 |
| 11 | РН20-41-2 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | 100 т | 1,6339 |
| 12 | С331-34-3 | Перевезення будівельного сміття самоскидами [10,0] | т | 163,39 |
| 13 | Р18-1-2 | Розбирання покриттів та основ бруківки з булижного каменю вручну | 100м3 | 0,6798 |
| 14 | РН20-41-2 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | 100 т | 1,0197 |
| 15 | С331-34-3 | Перевезення будівельного сміття самоскидами [10,0] | т | 101,97 |
| 16 | Р18-48-5 тех.част. п. 4.6а к=0,7; | Улаштування огорож доріг із сталі на металевих стовпах (Демонтаж) | 100м | 1,98 |
| 17 | РН20-40-1 | Навантаження металоконструкцій вручну | 1 т | 3,33 |
| 18 | С331-10 | Перевезення металопрокату [у т.ч. арматура] транспортом загального призначення з напівпричіпом [10,0] | т | 3,33 |
| 19 | РН1-7-2 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 | 1000 м2 | 1,316 |
| 20 | Р18-19-5 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню із природного каменю | 100м3 | 3,72 |
| 21 | РН20-18-6 | Готування вручну цементно-піщаної суміші склад 1:3 | 100м3 | 1,7028 |
| 22 | С1421-9552 | Пісок природний | м3 | 189,0108 |
| 23 | С111-1323 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 ( 1,7028 ) * 41,8 | т | 71,17704 |
| 24 | Р18-19-1 | Улаштування прошарку із цементно-піщаної суміші | 100м3 | 1,548 |
| 25 | Р18-46-1 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів брукування [ФЭМ] | 100м2 | 30,96 |
| 26 | РН1-9-7 | Розробка ґрунто-щебеню екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | 100 м3 | 1,58 |
| 27 | С331-34-1 | Перевезення грунто-щебеню самоскидами [10,0] | т | 276,5 |
| 28 | РН1-9-7 | Розробка ґрунта екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (влаштування корита під боротові камені) | 100 м3 | 0,9624 |
| 29 | С331-34-1 | Перевезення грунта самоскидами [10,0] | т | 13,98 |
| 30 | Р18-20-2 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону (прикромочний ремонт) | 100т | 0,2174 |
| 31 | Р16-40-2 | Улаштування щебеневої основи під камені бортові | м3 | 57,74 |
| 32 | Р18-28-2 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів БР 100.30.18 | 100м | 12,03 |
| 33 | РН1-9-7 | Розробка ґрунта екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (влаштування корита під поребрик) | 100 м3 | 0,2444 |
| 34 | С331-34-1 | Перевезення грунта самоскидами [10,0] | т | 40,7 |
| 35 | Р16-40-2 | Улаштування щебеневої основи під поребрик | м3 | 11,87 |
| 36 | Р18-29-1 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу БР 100.20.8 | м | 424,0 |
| 37 | РН1-9-7 | Розробка ґрунта екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,07 |
| 38 | С331-34-1 | Перевезення грунта самоскидами [10,0] | т | 11,2 |
| 39 | РН1-14-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | 100 м3 | 0,07 |
| 40 | РН1-7-5 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 | 1000 м2 | 0,056 |
| 41 | Р18-96-6 | Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну | 100м2 | 0,56 |
|  |  | Влаштування дорожніх знаків |  |  |
| 1 | Р18-57-1 | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках з стороною трикутника (1.1) | 100шт | 0,01 |
| 2 | Р18-57-1 | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках з стороною трикутника (1.32) | 100шт | 0,01 |
| 3 | Р18-57-1 | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках з стороною трикутника (2.1) | 100шт | 0,08 |
| 4 | Р18-57-1 | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках з стороною трикутника (2.3) | 100шт | 0,02 |
| 5 | Р18-57-1 | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках з стороною трикутника (2.4) | 100шт | 0,01 |
| 6 | Р18-57-1 | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках з стороною трикутника (3.2) | 100шт | 0,08 |
| 7 | Р18-57-1 | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках з стороною трикутника (3.21) | 100шт | 0,01 |
| 8 | Р18-57-1 | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках з стороною трикутника (3.29) | 100шт | 0,03 |
| 9 | Р18-57-1 | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках з стороною трикутника (3.34) | 100шт | 0,06 |
| 10 | Р18-57-1 | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках з стороною трикутника (4.1) | 100шт | 0,01 |
| 11 | Р18-57-1 | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках з стороною трикутника (5.5) | 100шт | 0,03 |
| 12 | Р18-57-1 | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках з стороною трикутника (5.6) | 100шт | 0,01 |
| 13 | Р18-57-1 | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках з стороною трикутника (5.16) | 100шт | 0,01 |
| 14 | Р18-57-1 | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках з стороною трикутника (5.7.1) | 100шт | 0,02 |
| 15 | Р18-57-1 | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках з стороною трикутника (5.7.2) | 100шт | 0,05 |
| 16 | Р18-57-1 | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках з стороною трикутника (5.20.1) | 100шт | 0,01 |
| 17 | Р18-57-1 | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках з стороною трикутника (5.21.1) | 100шт | 0,01 |
| 18 | Р18-57-1 | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках з стороною трикутника (5.39) | 100шт | 0,01 |
| 19 | Р18-57-1 | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках з стороною трикутника (5.40) | 100шт | 0,01 |
| 20 | Р18-57-1 | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках з стороною трикутника (5.41.1) | 100шт | 0,01 |
| 21 | Р18-57-1 | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках з стороною трикутника (5.41.2) | 100шт | 0,01 |
| 22 | Р18-57-1 | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках з стороною трикутника (5.35.1) | 100шт | 0,06 |
| 23 | Р18-57-1 | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках з стороною трикутника (5.35.2) | 100шт | 0,06 |
| 24 | Р18-57-1 | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках з стороною трикутника (7.6.1) | 100шт | 0,01 |
|  |  | Влаштування розмітки |  |  |
| 1 | ДА3-7-2 | Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, маркірувальною машиною | 1 км лінії | 0,378 |
| 2 | ДА3-7-2 | Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, маркірувальною машиною | 1 км лінії | 0,288 |
| 3 | ДА3-7-2 | Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.6, маркірувальною машиною | 1 км лінії | 0,09 |
| 4 | ДА3-7-2 | Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.7, маркірувальною машиною | 1 км лінії | 0,275 |
| 5 | ДА3-8-1 | Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1, маркірувальними машинами | 1 м2 розмітки | 132,0 |
| 6 | ДА3-9-4 | Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки, тип лінії: 1.16.1 | 1 м2 розмітки | 6,0 |
| 7 | ДА3-9-11 | Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки, тип лінії: 1.18 | 1 м2 розмітки | 5,49 |
| 8 | ДА3-9-11 | Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки, тип лінії: 1.19 | 1 м2 розмітки | 1,96 |
| 9 | ДА10-6-29-2 | Нанесення вертикальної розмітки 2,6 | 1 м2 | 6,0 |
|  |  | Додаткові роботи до інжирних мереж |  |  |
|  |  | Розділ № 1 Теплотраса |  |  |
| 1 | Р16-40-2 | Улаштування щебеневої основи із ЩПС С-5 | м3 | 19,2 |
|  |  | Розділ № 2 Водопровід |  |  |
| 2 | РН1-9-7 | Розробка ґрунта екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,24 |
| 3 | С331-34-1 | Перевезення грунта самоскидами [10,0] | т | 38,4 |
| 4 | РН1-8-7 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 у відвал, група ґрунту 2 | 100 м3 | 1,36 |
| 5 | РН1-8-7 | Зворотня засипка ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 , група ґрунту 2 | 100 м3 | 1,36 |
| 6 | РН1-14-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | 100 м3 | 1,36 |
| 7 | Р16-40-2 | Улаштування щебеневої основи із ЩПС С-5 | м3 | 24,0 |
| 8 | Р18-54-1 | Розливання в'яжучих матеріалів (витрата 0.8 л/м2) | 1т | 0,064 |
| 9 | Р18-20-2 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону | 100т | 0,1542 |
| 10 | РН1-9-7 | Розробка ґрунта екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (під дощоприймальники) | 100 м3 | 0,09 |
| 11 | С331-34-1 | Перевезення грунта самоскидами [10,0] | т | 14,4 |
| 12 | РН1-8-7 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 у відвал, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,03 |
| 13 | РН1-8-7 | Зворотня засипка ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 , група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,03 |
| 14 | РН1-14-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | 100 м3 | 0,03 |
| 15 | Р16-40-2 | Улаштування щебеневої основи із ЩПС С-5 | м3 | 30,0 |
| 16 | Е31-15-1 тех.част. п. 2.8а к=0,8; | Улаштування дощоприймальних залізобетонних збірних колодязів у сухих грунтах (Демонтаж) | м3 | 2,88 |
| 17 | Е31-15-1 | Улаштування дощоприймальних залізобетонних збірних колодязів у сухих грунтах | м3 | 2,88 |
| 18 | С113-750 | Дощоприймальник | шт | 8,0 |
| 19 | Е22-11-8 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 300 мм | 1000м | 0,04 |
|  |  | Винесення трас в натуру |  |  |
| 1 | Т_С111- 1630ВС | Винесення вісі водопровідних колодязів | шт | 4 |
| 2 | Т_С111- 1630ВС | Винесення вісі колодязів дощової каналізації | шт | 8 |
| 3 | Т_С111- 1630ВТ | Винесення вісі дощової каналізації | км | 0,054 |
| 4 | Т_С111- 1630ВТ | Винесення вісі теплотраси | км | 0,0665 |
|  |  | Дощова каналізація |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |
| 1 | РН1-9-10 тех.ч. п.3.3 табл.2 п.2 к=1,2 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 2, який знаходиться на вiдстанi до 2 м вiд поверхнi комунiкацiй або предметiв, що заважають | 100 м3 | 0,24 |
| 2 | РН1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,16 |
| 3 | РН1-9-11 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 3 | 100 м3 | 0,11 |
| 4 | РН1-18-2 тех.ч. п.1.4 табл.2 п.5 к=1,3 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунту 2, в мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1 м вiд незахищених кабелiв | 100 м3 | 0,02 |
| 5 | РН1-12-2 | Засипка траншей та котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт при перемiщеннi ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 (пісок) | 100 м3 | 0,25 |
| 6 | РН1-20-1 | Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям, група ґрунту 1 (пісок) | 100 м3 | 0,13 |
| 7 | С1421-10634 варіант 2 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 38 |
| 8 | РН1-12-3 | Засипка траншей та котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт при перемiщеннi ґрунту до 5 м, група ґрунту 3 | 100 м3 | 0,11 |
| 9 | РН1-9-10 | Навантаження ґрунту екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 на автомобiлi- самоскиди, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,42 |
| 10 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 69,3 |
|  |  | Роздiл 2. Монтажні роботи |  |  |
| 11 | Е22-11-8 К=1,15 | Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 300 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,054 |
| 12 | С113-2315 варіант 1 | Труби Е2-К двошаровi гофрованi безнапiрнi для зовнiшнiх каналiзацiйних мереж дiам. 300 мм | м | 54 |
| 13 | С113-2333 варіант 1 | Двохраструбна муфта до труб Е2 дiам. 300 мм | шт | 8 |
| 14 | С113-2343 варіант 1 | Ущiльнюючi кiльця для труб Е2 дiам. 300 мм | шт | 16 |
| 15 | Е22-34-1 К=1,15 | Установлення полiетиленових фасонних частин: муфти, ущільнюючі кільця | 10шт | 1 |
| 16 | С113-2333 варіант 2 | Двохраструбна муфта з ущільнюючим кільцем до труб Е2 дiам. 300 мм | шт | 10 |
| 17 | Е22-8-3 К=1,15 | Укладання стальних водопровiдних труб з гiдравлiчним випробуванням, дiаметр труб 100 мм | 1000м | 0,004 |
| 18 | С113-161 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 108 мм, товщина стiнки 4 мм | м | 4 |
|  |  | ТАБЛИЦЯ 12 |  |  |
| 19 | Р16-38-1 | Пiдвiшування пiдземних комунiкацiй при перетинi їх трасою трубопроводу дiаметром до 500 мм при прокладаннi в населених пунктах та на промислових майданчиках | 100м | 0,54 |
| 20 | С111-1844 | Сталевi крiпильнi елементи з швелерiв та кутикiв | т | 0,017 |
| 21 | Е23-23-2 к=1,15 | Приєднання каналiзацiйних трубопроводiв до iснуючої мережi в мокрих грунтах | шт | 1 |
|  |  | Дощова каналізація |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |
| 1 | РН1-9-10 тех.ч. п.3.3 табл.2 п.2 к=1,2 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 2, який знаходиться на вiдстанi до 2 м вiд поверхнi комунiкацiй або предметiв, що заважають | 100 м3 | 0,23 |
| 2 | РН1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,09 |
| 3 | РН1-18-2 тех.ч. п.1.4 табл.2 п.4 к=1,2 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунту 2 [доробка вручну, розробленого механiзованим способом] | 100 м3 | 0,01 |
| 4 | РН1-12-2 | Засипка траншей та котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт при перемiщеннi ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,19 |
| 5 | РН1-20-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів та ям, група грунту 1, ( піском ) | 100 м3 | 0,09 |
| 6 | С1421-10634 варіант 2 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 28 |
| 7 | РН1-9-10 | Навантаження ґрунту екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 на автомобiлi- самоскиди, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,33 |
| 8 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 54,45 |
| 9 | СН231-103 | Насоси для водозниження та водовiдливу, потужнiсть 4,5 кВт | маш-год | 48 |
|  |  | Роздiл 2. Монтажні роботи |  |  |
| 10 | Р16-46-4 | Улаштування колодязiв круглих каналiзацiйних дiаметром 1,0 м iз збiрного залiзобетону в мокрих грунтах | м3 | 6,21 |
| 11 | К585521- Л001 варіант 1 С1415-8020 | Кiльця КС7.3 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |
| 12 | К585521- Л004 варіант 1 С1415-8032 | Кiльця КС10.6 залiзобетоннi серiя 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3) | шт | 2 |
| 13 | К585521- Л005 варіант 2 С1415-8014 | Кiльця КС10.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53) Вiдпускна цiна: 468,18x0,9 | шт | 2 |
| 14 | К585521- Л032 варіант 1 С1415-7976 | Плити покриття ПП10-2 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 3 |
| 15 | К585521- Л048 варіант 1 С1415-7976 | Плити днищ ПН10 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 3 |
| 16 | К585521- Л052 варіант 1 С1415-797 | Кiльця опорнi КО6 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 10 |
| 17 | К585521- Л054 варіант 3 С1415-797 | Плити опорнi ПД6 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 3 |
| 18 | С113-754 варіант 2 | Люк чавунний для колодязiв важкий | шт | 3 |
| 19 | С111-1788 | Скоби ходовi | шт | 7 |
| 20 | Е9-75-2 К=1,1, К=1, 15 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнiв, гальмових конструкцiй та iн. | т | 0,032 |
| 21 | С121-781-1 | Драбини металеві приставні | т | 0,032 |
|  |  | Роздiл 3. Земляні роботи |  |  |
| 22 | РН1-9-10 тех.ч. п.3.3 табл.2 п.2 к=1,2 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 2, який знаходиться на вiдстанi до 2 м вiд поверхнi комунiкацiй або предметiв, що заважають | 100 м3 | 0,1 |
| 23 | РН1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,08 |
| 24 | РН1-18-2 тех.ч. п.1.4 табл.2 п.4 к=1,2 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунту 2 [доробка вручну, розробленого механiзованим способом] | 100 м3 | 0,01 |
| 25 | РН1-12-2 | Засипка траншей та котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт при перемiщеннi ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,11 |
| 26 | РН1-20-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів та ям, група грунту 1, ( піском ) | 100 м3 | 0,05 |
| 27 | С1421-10634 варіант 2 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 16 |
| 28 | РН1-9-10 | Навантаження ґрунту екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 на автомобiлi- самоскиди, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,19 |
| 29 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 31,35 |
| 30 | СН231-103 | Насоси для водозниження та водовiдливу, потужнiсть 4,5 кВт | маш-год | 80 |
|  |  | Роздiл 4. Монтажні роботи |  |  |
| 31 | Е23-13-2 | Улаштування круглих збiрних залiзобетонних каналiзацiйних колодязiв дiаметром 0,7 м у мокрих грунтах | 10м3 | 0,0024 |
| 32 | К585521- Л048 варіант 3 | Зливоприймач НБ-1 (50) | шт | 5 |
| 33 | К585521- Л048 варіант 2 | Зливоприймач ВБ-1 (50) | шт | 6 |
| 34 | С113-750 варіант 1 | Люк чавунний з гратами для дощоприймального колодязя ЛР | шт | 5 |
| 35 | Е23-1-2 К=1,15 | Улаштування щебеневої основи | 10м3 | 0,03 |
|  |  | Дощова каналізація |  |  |
| 1 | РН1-19-1 примінено | Розчистка дощоприймальних решіток вручну | 100 м3 | 0,12 |
| 2 | Р16-94-1 примінено | Зняття та встановлення дощоприймальних решіток | колодязь | 9 |
| 3 | Е22-31-11 примінено | Промивання з дезинфекцiєю трубопроводiв дiаметром 450 мм | 1000м | 0,31 |
| 4 | Е22-31-6 | Промивання з дезинфекцiєю трубопроводiв дiаметром 200 мм | 1000м | 0,05 |
| 5 | С113-750 варіант 1 | Люк чавунний з гратами для дощоприймального колодязя ЛР | шт | 9 |
| 6 | С1424-11651 | Сумiшi бетоннi готовi легкi на керамзитовому гравiї, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача 10-20 мм | м3 | 0,3 |
| 7 | Р16-77-4 | Замiна чавунних люкiв | шт | 11 |
| 8 | Р16-79-1 | Розбирання вручну цегляної кладки камер, каналiв, компенсаторних нiш, кутiв повороту без очищення цегли | м3 | 0,04 |
| 9 | Р16-80-1 | Ремонт залiзобетонних стiн каналiв окремими мiсцями | м3 | 0,12 |
| 10 | С1424-11651 | Сумiшi бетоннi готовi легкi на керамзитовому гравiї, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача 10-20 мм | м3 | 0,1 |
| 11 | С1421-9656- 4 | Сумiш пiскоцементна | м3 | 0,022 |
| 12 | Р16-46-4 | Улаштування колодязiв круглих каналiзацiйних дiаметром 1,0 м iз збiрного залiзобетону в мокрих грунтах | м3 | 9,35 |
| 13 | К585521- Л054 варіант 3 С1415-797 | Плити опорнi ПД6 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 11 |
| 14 | С113-754 варіант 2 | Люк чавунний для колодязiв важкий | шт | 11 |
| 15 | РН20-41-2 | Навантаження демонтованих конструкцій краном, на автомобілі-самоскиди | 100 т | 0,0148 |
|  |  | Водопровід |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Будівельні роботи |  |  |
| 1 | Е22-47-3 К=1,15 | Протягування в футляр поліетиленових труб дiаметром 200 мм | 100м | 5,79 |
| 2 | С113-1385 | Труби полiетиленовi для подачi холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнiшнiй дiаметр 200х11,9 мм | м | 579 |
| 3 | Е22-37-3 К=1,15 | Установлення гiдрантiв пожежних | шт | 3 |
| 4 | Е22-34-1 К=1,15 | Установлення полiетиленових фасонних частин: вiдведень, колiн, патрубкiв, переходiв | 10шт | 0,3 |
| 5 | С113-992 варіант 1 | Відвід для пожгідранта | шт | 3 |
| 6 | Е22-36-2 К=1,15 | Установлення стальних засувок Hawle дiаметром 100 мм | шт | 4 |
| 7 | С1630-67 варіант 3 | Засувки Hawle, дiаметр 100 мм | шт | 4 |
| 8 | Е22-36-2 К=1,15 | Установлення стальних засувок Hawle дiаметром 63 мм | шт | 1 |
| 9 | С1630-67 варіант 1 | Засувки Hawle, дiаметр 63 мм | шт | 1 |
| 10 | Е22-35-1 К=1,15 | Установлення чавунних вентилів дiаметром 32 мм | шт | 8 |
| 11 | С1630-158 варіант 2 | Вентилi з приварними патрубками Hawle, дiаметр 32 мм | шт | 8 |
| 12 | Р16-29-6 | Врiзування трiйникiв дiаметром 200 мм в iснуючi мережi з чавунних труб | шт | 13 |
| 13 | С113-1190 варіант 2 | Трiйники редукційні з полiетилену дiам. 200/110 мм | шт | 4 |
| 14 | С113-1082 варіант 1 | Сiдловi трiйники з полiетилену дiам 200/32 мм | шт | 8 |
| 15 | С113-1088 варіант 1 | Сiдловi трiйники з полiетилену дiам 200/50 мм | шт | 1 |
| 16 | Е22-34-1 К=1,15 | Установлення полiетиленових фасонних частин: вiдведень, колiн, патрубкiв, переходiв | 10шт | 1,4 |
| 17 | Е22-40-3 К=1,15 | Приварювання фланцiв до стальних трубопроводiв дiаметром 100 мм | шт | 10 |
| 18 | С130-986 варіант 1 | Фланець Hawle тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 100 мм | шт | 8 |
| 19 | С130-984 варіант 1 | Фланець Hawle тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 63 мм | шт | 2 |
| 20 | С113-1346 варіант 1 | З'єднання ПЕ/СТАЛЬ de/DN 200/200 мм | шт | 2 |
| 21 | С113-1346 варіант 2 | З'єднання ПЕ/СТАЛЬ de/DN 110/100 мм | шт | 2 |
| 22 | С113-1346 варіант 3 | З'єднання ПЕ/СТАЛЬ de/DN 32/25 мм | шт | 2 |
| 23 | Р16-21-6 | Промивання з дезинфекцiєю трубопроводiв дiаметром 200 мм | 100м | 5,79 |
| 24 | Е22-38-5 К=1,15 | Врiзування в iснуючi мережi дiаметром 200 мм | шт | 2 |
|  |  | Водопровід |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |
| 1 | РН1-8-10 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 у вiдвал, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,5 |
| 2 | РН1-18-2 тех.ч. п.3.3 табл.2 п.4 к=1,2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механiзованим способом] | 100 м3 | 0,1 |
| 3 | РН1-8-11 | Розробка щебеневого грунту екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 у вiдвал, група ґрунту 3 | 100 м3 | 0,06 |
| 4 | РН1-9-11 | Розробка асфальтобетонного покриття екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 3 | 100 м3 | 0,02 |
| 5 | С311-10 варіант 4 | Перевезення розібраного матеріалу до 10 км | т | 3,56 |
| 6 | РН1-20-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів та ям, група грунту 1, ( піском ) | 100 м3 | 0,15 |
| 7 | РН1-12-2 | Засипка траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні грунту до 5 м, група грунту 2, ( піском ) | 100 м3 | 0,29 |
| 8 | С1421-10634 варіант 2 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 44 |
| 9 | РН1-12-3 | Засипка траншей та котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт при перемiщеннi ґрунту до 5 м, група ґрунту 3 | 100 м3 | 0,06 |
| 10 | РН1-9-10 | Навантаження ґрунту екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 на автомобiлi- самоскиди, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,6 |
| 11 | СН231-103 | Насоси для водозниження та водовiдливу, потужнiсть 4,5 кВт | маш-год | 64 |
|  |  | Роздiл 2. Будівельні роботи |  |  |
|  |  | КОЛОДЯЗІ Д = 1500 мм. |  |  |
| 12 | Р16-31-2 | Улаштування колодязiв круглих водопровiдних iз збiрного залiзобетону в мокрих грунтах | м3 | 8,98 |
| 13 | К585521- Л007 варіант 2 С1415-8033 | Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3) | шт | 4 |
| 14 | К585521- Л008 варіант 2 С1415-8015 | Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3) | шт | 4 |
| 15 | К585521- Л036 варіант 2 С1415-7976 | Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0, 27 м3) | шт | 4 |
| 16 | К585521- Л049 варіант 2 С1415-7976 | Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3) | шт | 4 |
| 17 | К585521- Л052 варіант 1 С1415-7976 | Кiльця опорнi КО6 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 16 |
| 18 | К585521- Л054 варіант 2 С1415-7975 | Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,85 м3) | шт | 4 |
| 19 | С113-754 варіант 2 | Люк чавунний для колодязiв важкий | шт | 4 |
| 20 | С111-1788 | Скоби ходовi | шт | 8 |
| 21 | Е9-75-2 К=1,15 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнiв, гальмових конструкцiй та iн. | т | 0,0554 |
| 22 | С121-781 | Сходи сталевi | т | 0,0554 |
|  |  | Теплотраса |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |
| 1 | РН1-9-10 тех.ч. п.3.3 табл.2 п.2 к=1,2 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 2, який знаходиться на вiдстанi до 2 м вiд поверхнi комунiкацiй або предметiв, що заважають | 100 м3 | 1,06 |
| 2 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 174,9 |
| 3 | РН1-9-11 тех.ч. п.3.3 табл.2 п.2 к=1,2 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 3, який знаходиться на вiдстанi до 2 м вiд поверхнi комунiкацiй або предметiв, що заважають | 100 м3 | 0,12 |
| 4 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 19,8 |
| 5 | РН1-18-2 тех.ч. п.3.3 табл.2 п.6 к=1,15 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група ґрунту 2, в мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1 м вiд кабелiв, прокладених у трубопроводах або коробках, а також вiд водопровiдних i каналiзацiйних труб | 100 м3 | 0,27 |
| 6 | РН1-18-2 тех.ч. п.3.3 табл.2 п.4 к=1,2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механiзованим способом] | 100 м3 | 0,04 |
| 7 | РН1-9-10 | Навантаження ґрунту екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 на автомобiлi- самоскиди, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,16 |
| 8 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 26,4 |
| 9 | РН1-12-2 | Засипка траншей та котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт при перемiщеннi грунту до 5 м, група грунту 2 | 100 м3 | 0,15 |
| 10 | РН1-12-2 | Засипка траншей та котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт при перемiщеннi грунту до 5 м, група грунту 2, ( пісок) | 100 м3 | 1,22 |
| 11 | С1421-10634 варіант 2 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 122 |
| 12 | РН1-9-11 | Розробка асфальтобетону екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 3 | 100 м3 | 0,027 |
| 13 | С311-10 варіант 4 | Перевезення розібраного матеріалу до 10 км | т | 4,8 |
| 14 | Р18-3-1 | Розбирання бортових каменiв на бетоннiй основi | 100м | 0,03 |
| 15 | Р18-28-2 | Установлення бортових каменiв бетонних i залiзобетонних при iнших видах покриттiв | 100м | 0,03 |
| 16 | Р18-1-2 | Розбирання покриттiв з брукiвки вручну | 100м3 | 0,03 |
| 17 | Р18-31-3 К=0,8 | Демонтаж збiрних залiзобетонних плит прямокутних площею до 10,5 м2 | 100м3 | 0,1056 |
| 18 | РН1-18-1 примінено | Розчистка лотка вручну , група ґрунту 1 (пісок) | 100 м3 | 0,49 |
| 19 | Р16-4-3 К=0,6 | Розбирання труб сталевих дiаметром 108 мм | 100м | 0,475 |
| 20 | Р16-4-5 К=0,6 | Розбирання труб сталевих дiаметром 219 мм | 100м | 1,425 |
| 21 | РН1-20-1 | Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям, група ґрунту 1 (пісок) | 100 м3 | 0,43 |
| 22 | С1421-10634 варіант 2 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 43 |
| 23 | Р18-31-3 | Улаштування збiрних залiзобетонних плит прямокутних площею до 10,5 м2 | 100м3 | 0,0528 |
| 24 | Р18-31-3 | Улаштування плит перекриття ПДС 3х2х0,16 | 100м3 | 0,0768 |
| 25 | С1415-8070 варіант 1 | Плити перекриттiв, ПДС розмiри 3х2х0,16 | шт | 8 |
| 26 | РН1-20-1 | Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,15 |
| 27 | РН1-20-1 | Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям, група ґрунту 1 (пісок) | 100 м3 | 1,22 |
| 28 | С1421-10634 варіант 2 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 122 |
|  |  | ДОРОЖНІЙ ОДЯГ |  |  |
| 29 | Р18-22-6 | Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 40-70 мм з межею мiцностi на стиск до 98,1 МПа [1000 кг/см2] | 100м2 | 0,38 |
| 30 | Р18-22-7 | Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 40-70 мм з межею мiцностi на стиск до 98,1 МПа [1000 кг/см2] | 100м2 | 0,38 |
| 31 | Р18-54-1 | Розливання в'яжучих матерiалiв | 1т | 0,0342 |
| 32 | Р18-42-1 | Улаштування покриттiв товщиною 4 см iз гарячих асфальтобетонних сумiшей | 100м2 | 0,027 |
| 33 | Р18-42-2 К=6 | На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-1 | 100м2 | 0,027 |
| 34 | С1421-9835 варіант 1 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип А, марка 1 | т | 0,46 |
|  |  | ТРОТУАР |  |  |
| 35 | Р18-44-3 | Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iз щебеню | 100м2 | 0,5 |
| 36 | Р18-44-4 К=2 | На кожний 1 см змiни товщини шару додавати або виключати до норми 18-44-3 | 100м2 | -0,5 |
| 37 | Р18-19-1 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв основи з пiсчано- цементної суміші | 100м3 | 0,02 |
| 38 | С1421-9656- 4 | Сумiш пiскоцементна | м3 | 2,2 |
| 39 | Р18-46-1 | Улаштування покриттiв з плитки | 100м2 | 0,5 |
| 40 | РН20-41-2 | Навантаження демонтованих конструкцій краном, на автомобілі-самоскиди | 100 т | 0,175 |
| 41 | С311-10 варіант 4 | Перевезення розібраного матеріалу до 10 км | т | 17,5 |
| 42 | Р16-38-1 | Пiдвiшування пiдземних комунiкацiй при перетинi їх трасою трубопроводу дiаметром до 500 мм при прокладаннi в населених пунктах та на промислових майданчиках | 100м | 0,475 |
| 43 | С111-1844 | Сталевi крiпильнi елементи з швелерiв та кутикiв | т | 0,015 |
|  |  | СПЕЦИФІКАЦІЯ |  |  |
| 44 | Е24-10-4 | Безканальне прокладання теплогiдроiзольованих трубопроводiв дiаметром 100мм [пiнополiуретанова iзоляцiя з зовнiшньою оболонкою iз полiетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурi 150 град.С | 1000м | 0,041 |
| 45 | Е24-10-7 | Безканальне прокладання теплогiдроiзольованих трубопроводiв дiаметром 200 мм [пiнополiуретанова iзоляцiя з зовнiшньою оболонкою iз полiетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурi 150 град.С | 1000м | 0,123 |
| 46 | С113-1555 | Опора нерухома до теплоiзольованих труб, типорозмiр 108/200 мм, L=2 м | шт | 2 |
| 47 | С113-1558 | Опора нерухома до теплоiзольованих труб, типорозмiр 219/315 мм, L=2 м | шт | 6 |
| 48 | С113-1582 | Компенсатор сильфонний до теплоiзольованих труб, типорозмiр 108/200 мм | шт | 1 |
| 49 | С113-1585 | Компенсатор сильфонний до теплоiзольованих труб, типорозмiр 219/315 мм | шт | 3 |
| 50 | С113-1574 | Комплект iзоляцiї стикiв ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до теплоiзольованих труб, типорозмiр 108/200 мм | шт | 9 |
| 51 | С113-1577 | Комплект iзоляцiї стикiв ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до теплоiзольованих труб, типорозмiр 219/315 мм | шт | 27 |
| 52 | С111-1844 | Сталевi крiпильнi елементи з швелерiв та кутикiв | т | 0,034 |
|  |  | Теплотраса |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |
| 1 | РН1-9-10 тех.ч. п.3.3 табл.2 п.2 к=1,2 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 2, який знаходиться на вiдстанi до 2 м вiд поверхнi комунiкацiй або предметiв, що заважають | 100 м3 | 0,53 |
| 2 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 87,45 |
| 3 | РН1-9-11 тех.ч. п.3.3 табл.2 п.2 к=1,2 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 3, який знаходиться на вiдстанi до 2 м вiд поверхнi комунiкацiй або предметiв, що заважають | 100 м3 | 0,021 |
| 4 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 3,465 |
| 5 | РН1-18-2 тех.ч. п.3.3 табл.2 п.6 к=1,15 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група ґрунту 2, в мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1 м вiд кабелiв, прокладених у трубопроводах або коробках, а також вiд водопровiдних i каналiзацiйних труб | 100 м3 | 0,13 |
| 6 | РН1-18-2 тех.ч. п.3.3 табл.2 п.4 к=1,2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механiзованим способом] | 100 м3 | 0,02 |
| 7 | РН1-9-10 | Навантаження ґрунту екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 на автомобiлi- самоскиди, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,02 |
| 8 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 3,3 |
| 9 | РН1-12-2 | Засипка траншей та котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт при перемiщеннi грунту до 5 м, група грунту 2, ( пісок) | 100 м3 | 0,68 |
| 10 | С1421-10634 варіант 2 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 68 |
|  |  | Роздiл 2. Будівельні роботи |  |  |
| 11 | Р18-1-6 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв вручну | 100м3 | 0,009 |
| 12 | РН1-9-11 | Навантаження асфальтобетону екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 на автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 3 | 100 м3 | 0,009 |
| 13 | С311-10 варіант 4 | Перевезення розібраного матеріалу до 10 км | т | 1,6 |
| 14 | Р18-31-3 К=0,8 | Демонтаж збiрних залiзобетонних плит прямокутних площею до 10,5 м2 | 100м3 | 0,0474 |
| 15 | РН1-18-1 примінено | Розчистка лотка вручну , група ґрунту 1 (пісок) | 100 м3 | 0,33 |
| 16 | Р16-4-3 К=0,6 | Розбирання труб сталевих дiаметром 108 мм | 100м | 0,19 |
| 17 | Р16-4-3 К=0,6 | Розбирання труб сталевих дiаметром 159 мм | 100м | 0,19 |
| 18 | Р16-4-10 К=0,6 | Розбирання труб сталевих водопровiдних дiаметром 325 мм | 100м | 0,38 |
| 19 | РН1-20-1 | Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям, група ґрунту 1 (пісок) | 100 м3 | 0,3 |
| 20 | С1421-10634 варіант 2 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 30 |
| 21 | Р18-31-3 | Улаштування збiрних залiзобетонних плит прямокутних площею до 10,5 м2 | 100м3 | 0,0371 |
| 22 | Р18-31-3 | Улаштування плит перекриття ПДС 3х2х0,16 | 100м3 | 0,0432 |
| 23 | С1415-8070 варіант 2 | Плити перекриттiв, ПДС розмiри 3х1,5х0,16 | шт | 6 |
| 24 | РН1-20-1 | Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям, група ґрунту 1 (пісок) | 100 м3 | 0,68 |
| 25 | С1421-10634 варіант 2 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 68 |
|  |  | ТРОТУАР |  |  |
| 26 | Р18-44-3 | Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iз щебеню | 100м2 | 0,21 |
| 27 | Р18-44-4 К=2 | На кожний 1 см змiни товщини шару додавати або виключати до норми 18-44-3 | 100м2 | -0,21 |
| 28 | Р18-43-1 | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттiв дорiжок та тротуарiв iз асфальтобетонної сумiшi товщиною 3 см | 100м2 | 0,21 |
| 29 | Р18-43-2 К=2 | На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-2 | 100м2 | 0,21 |
| 30 | С1421-9843 варіант 1 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, пiщанi, тип Г, марка 1 | т | 2 |
| 31 | РН20-41-2 | Навантаження демонтованих конструкцій краном, на автомобілі-самоскиди | 100 т | 0,083 |
| 32 | С311-10 варіант 4 | Перевезення розібраного матеріалу до 10 км | т | 8,3 |
| 33 | Р16-38-1 | Пiдвiшування пiдземних комунiкацiй при перетинi їх трасою трубопроводу дiаметром до 500 мм при прокладаннi в населених пунктах та на промислових майданчиках | 100м | 0,19 |
| 34 | С111-1844 | Сталевi крiпильнi елементи з швелерiв та кутикiв | т | 0,006 |
|  |  | СПЕЦИФІКАЦІЯ |  |  |
| 35 | Е24-10-4 К=1,15 | Безканальне прокладання теплогiдроiзольованих трубопроводiв дiаметром 100мм [пiнополiуретанова iзоляцiя з зовнiшньою оболонкою iз полiетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурi 150 град.С | 1000м | 0,016 |
| 36 | Е24-10-6 К=1,15 | Безканальне прокладання теплогiдроiзольованих трубопроводiв дiаметром 150 мм [пiнополiуретанова iзоляцiя з зовнiшньою оболонкою iз полiетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурi 150 град.С | 1000м | 0,016 |
| 37 | Е24-10-9 К=1,15 | Безканальне прокладання теплогiдроiзольованих трубопроводiв дiаметром 300 мм [пiнополiуретанова iзоляцiя з зовнiшньою оболонкою iз полiетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурi 150 град.С | 1000м | 0,032 |
| 38 | С113-1515 | Колiно гнуте для теплоiзольованих труб, типорозмiр 108/200 мм, L=1,1 м | шт | 1 |
| 39 | С113-1517 | Колiно гнуте для теплоiзольованих труб, типорозмiр 159/250 мм, L=1,1 м | шт | 1 |
| 40 | С113-1518 варіант 1 | Колiно гнуте для теплоiзольованих труб, типорозмiр 325/450 мм, L=1,2 м | шт | 2 |
| 41 | С113-1555 | Опора нерухома до теплоiзольованих труб, типорозмiр 108/200 мм, L=2 м | шт | 1 |
| 42 | С113-1557 | Опора нерухома до теплоiзольованих труб, типорозмiр 159/250 мм, L=2 м | шт | 1 |
| 43 | С113-1558 варіант 1 | Опора нерухома до теплоiзольованих труб, типорозмiр 325/450 мм, L=2 м | шт | 2 |
| 44 | С113-1574 | Комплект iзоляцiї стикiв ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до теплоiзольованих труб, типорозмiр 108/200 мм | шт | 6 |
| 45 | С113-1576 | Комплект iзоляцiї стикiв ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до теплоiзольованих труб, типорозмiр 159/250 мм | шт | 6 |
| 46 | С113-1577 варіант 1 | Комплект iзоляцiї стикiв ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до теплоiзольованих труб, типорозмiр 325/450 мм | шт | 12 |
| 47 | Е24-10-4 К=1,15 | Безканальне прокладання теплогiдроiзольованих трубопроводiв дiаметром 100мм [пiнополiуретанова iзоляцiя з зовнiшньою оболонкою iз полiетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурi 150 град.С | 1000м | 0,0015 |
| 48 | Е24-10-6 К=1,15 | Безканальне прокладання теплогiдроiзольованих трубопроводiв дiаметром 150 мм [пiнополiуретанова iзоляцiя з зовнiшньою оболонкою iз полiетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурi 150 град.С | 1000м | 0,0015 |
| 49 | Е24-10-9 К=1,15 | Безканальне прокладання теплогiдроiзольованих трубопроводiв дiаметром 300 мм [пiнополiуретанова iзоляцiя з зовнiшньою оболонкою iз полiетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурi 150 град.С | 1000м | 0,003 |
| 50 | Е24-10-4 К=1,15 | Безканальне прокладання теплогiдроiзольованих трубопроводiв дiаметром 100мм [пiнополiуретанова iзоляцiя з зовнiшньою оболонкою iз полiетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурi 150 град.С | 1000м | 0,0015 |
| 51 | Е24-10-6 К=1,15 | Безканальне прокладання теплогiдроiзольованих трубопроводiв дiаметром 150 мм [пiнополiуретанова iзоляцiя з зовнiшньою оболонкою iз полiетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурi 150 град.С | 1000м | 0,0015 |
| 52 | Е24-10-9 К=1,15 | Безканальне прокладання теплогiдроiзольованих трубопроводiв дiаметром 300 мм [пiнополiуретанова iзоляцiя з зовнiшньою оболонкою iз полiетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурi 150 град.С | 1000м | 0,003 |
| 53 | С113-914 варіант 2 | Труби сталевi електрозварнi з теплогiдроiзоляцiєю iз пiнополiуретану з зовнiшньою оболонкою iз полiетилену, дiаметр труб 108/200 мм (СПІРО) | км | 0,0015 |
| 54 | С113-916 варіант 1 | Труби сталевi електрозварнi з теплогiдроiзоляцiєю iз пiнополiуретану з зовнiшньою оболонкою iз полiетилену, дiаметр труб 159/250 (СПІРО) мм | км | 0,0015 |
| 55 | С113-919 варіант 1 | Труби сталевi електрозварнi з теплогiдроiзоляцiєю iз пiнополiуретану з зовнiшньою оболонкою iз полiетилену, дiаметр труб 325/450 (СПІРО) мм | км | 0,003 |
| 56 | С111-1844 | Сталевi крiпильнi елементи з швелерiв та кутикiв | т | 0,017 |
|  |  | Капітальний ремонт колодязів інженерних мереж |  |  |
| 1 | Р16-94-1 | Зняття та встановлення люка та кришки | колодязь | 31 |
| 2 | С113-754 варіант 2 | Люк чавунний для колодязiв важкий | шт | 10 |
| 3 | С113-753 варіант 1 | Люк чавунний для колодязiв легкий | шт | 6 |
| 4 | Е22-41-2 К=0,8, К=1, 15 | Демонтаж збірного залізобетону | 10м3 | 0,03 |
| 5 | Р16-79-1 | Розбирання вручну цегляної кладки камер, каналiв, компенсаторних нiш, кутiв повороту без очищення цегли | м3 | 0,2 |
| 6 | РН20-41-2 | Навантаження демонтованих конструкцій краном, на автомобілі-самоскиди | 100 т | 0,0382 |
| 7 | С311-10 варіант 4 | Перевезення розібраного матеріалу до 10 км | т | 3,82 |
| 8 | Р16-49-4 | Домонолічування горловон колодязів бетоном | м3 | 0,3 |
| 9 | С1424-11651 | Сумiшi бетоннi готовi легкi на керамзитовому гравiї, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача 10-20 мм | м3 | 0,3 |
| 10 | С1425-11701 | Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:2 | м3 | 0,07 |
| 11 | Е23-13-6 К=1,15 | Улаштування круглих збiрних залiзобетонних каналiзацiйних колодязiв дiаметром 1,5 м у мокрих грунтах | 10м3 | 1,7 |
| 12 | К585521- Л054 варіант 5 С1415-797 | Плити опорнi ПД6 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,85 м3)(Ф53) | шт | 20 |

Додаток 2

Проект Договору № ____

про закупівлю робіт

м. Тернопіль                                                                                      «___» _________ 2014 року

Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради, в особі начальника управління _____________________, що діє на підставі Положення (далі - Замовник), з однієї сторони, і ____________________________________________________, в особі __________________________________________, що діє на підставі ____________(далі - Підрядник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

I. Предмет договору

1.1. Підрядник зобов'язується у 2014 році виконати Замовникові роботи, зазначені в документації конкурсних торгів, а Замовник – прийняти і оплатити такі роботи.

1.2. Найменування робіт: ___________________________________________________

1.3. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

II. Якість робіт

Підрядник повинен виконати Замовнику передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам і вимогам державних будівельних нормта інших нормативних документів.

III. Ціна договору

3.1. Ціна цього Договору становить __________________грн. (___________________________________________ гривень _______ коп.) у тому числі ПДВ ___________________грн. (_____________________ гривень _____ коп.).

3.2. Договірна ціна визначається відповідно до поданої пропозиції з конкурсних торгів Підрядника.

3.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.4. Бюджетне призначення:_________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Джерело фінансування робіт: Кошти місцевих бюджетів.

4.2. Замовник виконує свої зобов’язання по даному Договору лише при умові виникнення платіжних зобов’язань, у разі наявності та в межах бюджетних асигнувань.

4.3. Розрахунок вартості виконаних робіт здійснює Підрядник, Технагляд протягом 3-х робочих днів перевіряє правильність розрахунку і підписує його в частині фактично виконаних робіт (форми КБ-2в).

4.4. Оплату за виконані роботи  проводить Замовник – Підряднику на підставі підписаних Замовником, Технаглядом і Підрядником актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок про їх вартість форми КБ-3 по мірі надходження коштів з міського бюджету, при умові відсутності затримки видатків Замовника обслуговуючим банком.

4.5.Оплату робіт, виконаних субпідрядними організаціями, у разі їх залучення, здійснює Підрядник.

4.6. Замовник може надавати аванс в розмірі не більше 30 відсотків вартості договору на придбання і постачання необхідних для виконання робіт __________________________ терміном до трьох місяців. Після вказаного терміну невикористані Підрядником суми авансу повертаються Замовнику.

V. Виконання робіт

5.1. Строк (термін) виконання робіт: До 01.10.2014 року.

5.2. Місце виконання робіт  - м. Тернопіль.

VІ. Гарантійний термін

6.1.Підрядник гарантує можливість безперервної та належної експлуатації Об’єкта протягом ______________________ з моменту підписання акту приймання наданих послуг (виконаних робіт) або з моменту ліквідації недоліків.

6.2.Протягом гарантійного терміну недоліки, зумовлені неякісним наданням послуг, усуваються Підрядником за свої власні кошти.

VIІ. Права та обов'язки сторін

7.1. Замовник зобов'язаний:

7.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;

7.1.2. Приймати виконані роботи згідно з актом виконаних робіт, перевіреним та підписаним Технаглядом;

7.2. Замовник має право:

7.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Підрядником, повідомивши про це його у строк 10 днів;

7.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

7.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

7.2.4. Повернути рахунок Підряднику без здійснення оплати в разі  неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2. розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

7.2.5. Вести облік та здійснювати контроль за витрачанням коштів місцевого бюджету на фінансування виконаних робіт;

7.2.6. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати його розірвання, відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору;

7.2.7. Інші права передбачені нормативними та законодавчими актами.

6.3. Підрядник зобов'язаний:

7.3.1. Забезпечити виконання робіт  у строки, встановлені цим Договором;

7.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

7.3.3. Забезпечити в період виконання робіт необхідні заходи щодо дотримання діючих правил техніки безпеки, вимог санітарних норм, охорони праці та навколишнього середовища, правил дорожнього руху;

7.3.4. Інформувати письмово Замовника про хід виконання зобов’язань за Договором, обставини, що перешкоджають їх виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

7.3.5. Виконувати всі вказівки Замовника та Технагляду щодо виконання робіт;

7.3.6. Завчасно і у письмовій формі інформувати Замовника про можливе сповільнення або призупинення виконання робіт  з незалежних від нього обставин;

7.3.7. Виконувати належним чином інші зобов’язання, передбачені нормативними та законодавчими актами.

7.4. Підрядник має право:

7.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи;

7.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника;

7.4.3. Залучати до виконання робіт субпідрядні організації.

7.4.4. У разі невиконання зобов'язань Замовником Підрядник має право достроково  розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 30 днів;

7.4.5. Інформувати письмово Замовника та Технагляд, що виконання їх вказівок може призвести до сповільнення виконання робіт, загрози придатності, зниження якості виконаних робіт чи порушення технологічного процесу.

7.4.6. Інші права передбачені нормативними та законодавчими актами.

VIIІ. Відповідальність сторін

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

8.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі робіт за бюджетні кошти Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день невиконання або неналежного (несвоєчасного) виконання зобов'язань, а у разі здійснення попередньої оплати Підрядник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти  з урахуванням індексу інфляції.

8.3. Підрядник несе відповідальність за кількість, якість матеріалів та об’єми виконаних робіт. Підрядник, у разі залучення субпідрядних організацій, відповідає перед Замовником за результат їх роботи.

8.4. Підрядник несе повну відповідальність за правильність застосування норм витрат, списання матеріальних ресурсів, розробку калькуляцій та якість виконаних робіт. Неякісно виконані роботи підлягають виправленню Підрядником.

8.5. Якщо під час приймання виконаних робіт виявлені недоліки, то вони усуваються Підрядником за його рахунок.

IХ. Обставини непереборної сили

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим  Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза  волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

9.2. Сторона,  що не  може  виконувати  зобов'язання за цим Договором  унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж  протягом 2-ох  днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

9.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими органами.

9.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 20 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати  Підрядник повертає Замовнику  кошти  протягом  трьох  днів  з  дня розірвання цього Договору.

X. Вирішення спорів

10.1. У випадку виникнення  спорів  або  розбіжностей  Сторони зобов'язуються вирішувати  їх  шляхом взаємних  переговорів  та консультацій.

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

XІ. Строк дії договору

11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2014р.

11.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XIІ. Інші умови

12.1. Відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради, згідно договору № 780 від 31.12.2013р. здійснює технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, обсягом виконаних робіт та за дотриманням затверджених розцінок, передбачених даним Договором.

12.2. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, зобов’язана поновити їх не чекаючи пред’явлення їй претензії чи звернення до суду.

12.3. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій Сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою досудового вирішення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензією.

12.4. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідного Додатку до цього Договору, якщо інше не встановлено самим Додатком, або на 10-й день з дня повідомлення Замовником про це Підрядника та Технагляд.

XIIІ. Додатки до договору

Невід'ємною частиною цього Договору є:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(у разі наявності зазначаються додатки до Договору)

XVI. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

| Замовник: Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради м. Тернопіль вул. Коперника, 1 ідентифікаційний код - 35939939 МФО 838012 Телефон 52-58-48 Телефакс 52-58-48 р/р в ГУДКСУ м. Тернополя Начальник управління ________________ _______________ М.П. | Підрядник: __________________________________ __________________________________ __________________________________ ідентифікаційний код – ___________ МФО ___________ Телефон _________ Телефакс ________ р/р _______________ в _____________ __________________________________ ________________ _______________ М.П. |
| --- | --- |