Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології

Тернопільської міської ради

Затверджено рішенням

комітету з конкурсних торгів

від 08.04.2016р. № 9/16

Голова комітету                              М.Ф. Лесів

Документація конкурсних торгів

Предмет закупівлі:

Реконструкція вул. Руської в м.Тернополі (дамба Тернопільського ставу) - гідротехнічні споруди

(ДК 021:2015код45000000-7-будівельні роботи)

м. Тернопіль 2016

| I. Загальні положення |
| --- |
| 1 | 2 |
| 1. Терміни, які живаються в документації конкурсних торгів | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» №1197-VII від 10.04.2014р., зі змінами та доповненнями (далі по тексту Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. |
| 2. Інформація про замовника торгів |  |
| повне найменування | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради. |
| місцезнаходження | вул. Коперника,1, Тернопільська область, м. Тернопіль 46001. |
| посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | - Лесів Микола Федорович – начальник управління, вул. Коперника,1 каб.207, Тернопільська область, м. Тернопіль 46001, тел. (0352) 52-58-48; Електронна адреса: gkge@ukr.net. |
| 3. Інформація про предмет закупівлі |  |
| найменування предмета закупівлі | Реконструкція вул. Руської в м.Тернополі (дамба Тернопільського ставу) - гідротехнічні споруди (ДК 021:2015код45000000-7-будівельні роботи) |
| вид предмета закупівлі | Робота. |
| місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | м. Тернопіль, обсяг виконання робіт зазначений в додатку 1 документації конкурсних торгів |
| строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | До 30.09.2016 року. |
| 4. Процедура закупівлі | Відкриті торги. |
| 5. Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. |
| 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів | Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. Ціна пропозиції конкурсних торгів повинна бути розрахована і зазначена у гривнях. |
| 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову, визначальним є текст, викладений українською мовою. У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 цього Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені цим Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. Пропозиції конкурсних торгів складаються українською мовою. У разі надання учасником будь-яких документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені на українську мову. Переклад повинен бути посвідчений підписом перекладача та печаткою* учасника торгів. |
| II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів |
| 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозиції конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. |
| 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів | У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник забезпечує ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо звернень. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. |
| III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів |
| 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів *Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) | Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. Відмова або ухилення замовника від негайного отримання пропозицій конкурсних торгів, що подаються особисто, є підставою для оскарження. Кожен учасник процедури закупівлі має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів . Отримана пропозиція конкурсних торгів вноситься замовником до реєстру, форма якого визначається Уповноваженим органом. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки (нумерація останньої сторінки, що містить зокрема інформацію про прошиття пропозиції, кількість пронумерованих сторінок, тощо не обов’язкова). Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів пропозиції конкурсних торгів учасника. Для оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) вимога про посвідчення підписом уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі та відбитком печатки* не обов’язкова. Оригіналом вважається документ, що засвідчений власноручним підписом уповноваженої особи та печаткою* організації, що створила(видала) такий документ, крім документів, отриманих в електронній формі. У разі отримання учасником документів в електронній формі(в т.ч. відповідно до вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»), учасник засвідчує такий документ підписом уповноваженої посадової особи учасника та відбитком печатки*. На всіх копіях документів, що подаються у складі пропозиції конкурсних торгів повинно бути зазначено «Згідно з оригіналом», посада, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої посадової особи учасника засвідчений відбитком печатки*, крім нотаріально завірених копій документів. Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено: - повне найменування і місцезнаходження замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; - повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; - маркування: «Не відкривати до 16.05.2016 року 11.30 год.» |
| 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника | Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з: - документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів; - інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі); - інформації про субпідрядника (субпідрядників); - документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям; - інших документів передбачених цією документацією конкурсних торгів. |
| 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Не вимагається. |
| 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Не вимагається. |
| 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними | Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. |
| 6. Кваліфікаційні критерії до учасників | Замовник зазначає кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, вимоги, встановлені статтею 17 Закону (за винятком пунктів 1 і 6 частини першої статті 17 Закону) та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відповідність вимогам статті 17 Закону в разі, якщо така інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним (учасник може надати посилання на відповідні джерела для отримання замовником даної інформації самостійно). Керуючись переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону, для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям замовник вимагає від учасника подання у складі своєї пропозиції конкурсних торгів наступних документів: 1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази: - довідку довільної форми про наявність в Учасника обладнання та матеріально-технічної бази. 2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: - довідку довільної форми про наявність в Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. 3. Наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами): - копію балансу за 2015 рік; - копію звіту про фінансові результати за 2015 рік; - копію звіту про рух грошових коштів за 2015 рік (у разі якщо ведення такого документу не передбачено законодавством – лист у довільній формі з зазначенням цього); - оригінал довідки/ок з обслуговуючого банку/ів про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, видана/і не раніше ніж за місяць до дати розкриття пропозиції конкурсних торгів. Для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у конкурсних торгів згідно ст.17 Закону учасник повинен подати наступні документи, зокрема до частини 1 ст.17: 1. Відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до Закону: - довідку довільної форми про те, що Відомості про юридичну особу, яка є учасником не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; - довідку довільної форми про наявність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до Закону, або довідку в довільній формі про відсутність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони не є обов’язковими відповідно до Закону. 2. Службову (посадову)особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто, згідно із Законом, до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення: - інформація міститься у відкритому реєстрі, Замовник не вимагає підтвердження. 3. Суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення , передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів): - довідку довільної форми про те, що учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення , передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів). 4. Фізична особа, яка є учасником була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому Законом порядку: - довідку довільної форми про те, що фізична особа, яка є учасником не була засуджена за злочин , вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому Законом порядку. 5. Службова (посадова)особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому Законом порядку: - довідку довільної форми про те, що службова (посадова) особа учасника яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому Законом порядку . 6. Учасник визнаний в установленому Законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура: - інформація міститься у відкритому реєстрі, Замовник не вимагає підтвердження. 7. В Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відсутня інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником: - інформація міститься у відкритому реєстрі, Замовник не вимагає підтвердження. 8. Юридична особа, яка є учасником не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень: - довідку довільної форми про наявність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до Закону, або довідку довільної форми про відсутність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони не є обов’язковими відповідно до Закону. На підтвердження вимоги щодо антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми, передбаченої п.1¹ та п. 9 ч. 1 ст. 17 Закону, учасник у складі пропозиції конкурсних торгів подає довідку в одному екземплярі. та на частину 2 ст 17: 1. Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів): - довідку довільної форми про відсутність/наявність в учасника заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів). 2. Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту: - довідку довільної форми про статус учасника з посиланням на відповідний розділ (пункт, абзац тощо ) установчих документів, в яких зазначено, що учасник здійснює господарську діяльність згідно з положеннями його статуту. 3. Учасник зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлює Кабінет Міністрів України. - довідку довільної форми про те, що учасник зареєстрований/ не зареєстрований в офшорних зонах. Переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен надати замовнику наступні документи: 1) Довідку уповноваженого орану про те що, фізичну особу, яка є переможцем, не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому Законом порядку (документ повинен бути не більше місячної давнини відносно оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу акцепту пропозиції). 2) Довідку уповноваженого органу про те, що службову (посадову) особу переможця, яку уповноважено переможцем представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому Законом прядку(документ повинен бути не більше місячної давнини відносно оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу акцепту пропозиції). 3)Довідку або лист уповноваженого органу про відсутність або наявність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів (документ повинен бути дійсний на дату подання)). 4) Копію антикорупційної програми переможця*. Копію наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи*. *Зазначені документи переможець подає у випадку, якщо необхідність їх наявності та затвердження в переможця передбачена ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції». Зазначені документи надаються переможцем у скріпленому вигляді з наявністю інформації щодо назви учасника-переможця, назви процедури закупівлі, номеру та дати оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника. Документи, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних,фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів. |
| 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником. Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону (додаток 1). Ціна пропозиції (договірна ціна) Учасника повинна бути розрахована відповідно до ДСТУ із урахуванням змін та доповнень. Ціна пропозиції, за яку Учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об`єкту замовлення та поточних цін на них. В ціні пропозиції конкурсних торгів учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням робіт, що виконуються субпідрядними організаціями. До ціни пропозиції мають бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни розроблені у відповідності до ДСТУ. |
| 8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників) | У разі закупівлі робіт або послуг учасник процедури закупівлі зазначає у пропозиції конкурсних торгів повне найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю. |
| 9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів | Предмет закупівлі не ділиться на частини (лоти). |
| 10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. |
| IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів |
| 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: спосіб подання пропозицій конкурсних торгів | Особисто або поштою Частиною другою статті 12 Закону передбачена можливість здійснювати процедури закупівлі, використанням електронних засобів. Особливості застосування електронних засобів під час здійснення процедур закупівлі визначаються Кабінетом Міністрів України. На даний час особливості застосування електронних засобів під час здійснення процедур закупівлі Кабінетом Міністрів України не визначені, тому можливість для подання пропозицій конкурсних торгів електронною поштою (у формі електронного документа) відсутня. |
| місце подання пропозицій конкурсних торгів | вул. Коперника,1 каб.311, Тернопільська область, м. Тернопіль, 46001. |
| кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) | Дата:16.05.2016 року. Час: 08.45 год. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. |
| 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів місце розкриття пропозицій конкурсних торгів | вул. Коперника,1 каб.208, Тернопільська область, м. Тернопіль, 46001. |
| дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів | Дата16.05.2016 року. Час: 11.30 год. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів або документом який передбачений чинним законодавством. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника передбачений статею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 року №5492-VI. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється, оголошується наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). На вимогу суб’єктів, зазначених у частині другій статті 27 Закону (у абзаці 2 цього пункту), замовник зобов’язаний продемонструвати зміст документа, що містить інформація про ціну, наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Уповноваженим органом. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. |
| V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця |
| 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію | Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно із Законом. Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з Законом (у кількості не менше 2-х), на основі критеріїв та методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів. Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється за критерієм: - ціна пропозиції (питома вага критерію – 100 балів ) Пропозиція конкурсних торгів учасника може набрати максимум 100 балів. Найбільш економічно вигідною є пропозиція, яка в ході оцінювання набрала найбільшу кількість балів. Методика оцінки: 1. Кількість балів за критерієм "ціна" визначається так: пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можливий показник. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів розраховується за формулою: Бобчисл = (Цmin : Цобчисл )* 100, де Бобчисл - обчислювана кількість балів; Цmin – найнижча ціна; Цобчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється; 100– питома вага критерію "ціна". Переможцем обирається учасник, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів. Замовник зобов’язаний протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надіслати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім іншим учасникам – письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника – переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого не була акцептована та не визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, може звернутися до замовника з вимогою щодо надання інформації про пропозицію, визнану найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з пропозицією учасника, який надіслав звернення, а замовник зобов’язаний надати йому письмову відповідь не пізніше ніж через п’ять днів із дня надходження такого звернення. Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів обов’язково безоплатно оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу. |
| 2. Виправлення арифметичних помилок | Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Арифметичні помилки виправляються Замовником у наступній послідовності: - при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною; - при розходженні між сумами, вказаними технічній специфікації та в розрахунках, визначальною є сума зазначена в розрахунках. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється. |
| 3. Інша інформація ______________________ 4.Відхилення пропозицій конкурсних торгів | Документація конкурсних торгів може містити також іншу інформацію відповідно до законодавства, яку замовник вважає за необхідне до неї включити. Документація конкурсних торгів має містити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх пропозицій. До формальних (несуттєвих) помилок замовника належать технічні, механічні та інші помилки, допущені учасниками в документах, які вони подали в складі пропозиції конкурсних торгів, і такі, що не нівелюють технічний потенціал та конкурентоздатність учасника. До формальних (несуттєвих) помилок належать: незавірення окремої сторінки (сторінок) підписом та/або печаткою (за наявності) учасника торгів; неправильне (неповне) завірення та/або незавірення учасником копії документа згідно з вимогами цієї документації. Наприклад: завірення копії документа лише підписом уповноваженої особи: орфографічні помилки та механічні описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, які підготовлені безпосередньо учасником та надані у складі пропозиції. Наприклад:зазначення в довідці русизмів, сленгових слів або технічних помилок; зазначення неправильної назви документа, що підготовлений безпосередньо учасником, у разі якщо зміст такого документа повністю відповідає вимогам цієї документації. Наприклад: замість вимоги надати довідку в довільній формі учасник надав лист-пояснення; зазначення неповного переліку інформації в певному документі, усупереч вимогам документації, у разі якщо така інформація повністю відображена в іншому документі, що наданий у складі конкурсних торгів учасника. Наприклад: у відомостях про учасника не зазначено розрахункового рахунка, відкритого в банківській установі, проте вся інформація про відкритий рахунок зазначена на фірмовому бланку документів учасника; неповне або неправильне нумерування сторінок пропозицій, якщо учасник підтверджує, що таку помилку він допустив механічно. Наприклад: повторне помилкове зазначення наявності сторінки №56 або неврахування сторінки №30 в загальну кількість сторінок, або взагалі відсутність нумерації сторінки. Замовник залишає за собою право не відхиляти пропозиції конкурсних торгів при виявлені формальних помилок незначного характеру, що описані вище, при цьому замовник гарантує дотримання всіх принципів, визначених статтею 3 Закону. Замовник не зобов’язаний приймати пропозиції конкурсних торгів, що містять інші помилки, аніж ті, що названо вище. Рішення про віднесення допущеної учасником помилки до формальної (несуттєвої) ухвалюють колегіально на засіданні комітету з конкурсних торгів. Усі рішення комітету з конкурсних торгів оформляють протоколом, у якому відображають результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на засіданні, з кожного питання. Протокол підписують усі члени комітету, присутні на засіданні комітету з конкурсних торгів. У разі відмови члена комітету з конкурсних торгів підписати протокол про це зазначають у протоколі з обґрунтуванням причин відмови. Інші документи, які необхідно надати учаснику конкурсних торгів: - довідку довільної форми про зазначення учасником у пропозиції конкурсних торгів інформації (повне найменування та місцезнаходження) про кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучити до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю. У разі незалучення субпідрядників у довідці повинно бути відображено інформацію, що учасник не буде залучати субпідрядників; - відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; - копію статуту; - виписку з протоколу засновників або наказу про призначення, або інший документ, що підтверджує правомочність учасника на укладення договору про закупівлю (завірена належним чином копія). - копії документів, які засвідчують відповідних осіб учасника: а) якщо учасником процедури розкриття пропозицій виступає юридична особа, яку представляє керівник – він повинен мати при собі оригінал та копію документа, що засвідчує його особу; б) якщо учасником процедури розкриття пропозицій є фізична особа – вона повинна мати при собі оригінал та копію документа, що засвідчує її особу; в) якщо учасника представляє інша особа, ніж керівник, вона повинна мати: - довіреність, доручення або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття цінових пропозицій; - оригінал та копію документу, що підтверджує його особу. Учасник повинен мати наведені документи до проведення процедури розкриття пропозицій. У разі відсутності зазначених документів, Учасник не може бути присутній на засіданні комітету з конкурсних торгів щодо розкриття цінових пропозиції Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника. Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають кваліфікаційним критеріям, за відсутності інших підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки. Документи, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних,фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів. ____________________________________________________ Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо: 1)учасник: - не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону; - не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; - не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагав замовник; 2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону; 3)пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. У разі якщо учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може повторно звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних торгів, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення. Згідно з пунктом 3 частини 1 статті 29 Закону, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів учасників, до яких застосовано санкції щодо здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походження з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції», Указом Президента України №549/2015 від 16 вересня 2015 року та рішенням РНБО України від 2 вересня 2015 року (дане рішення набрало чинності 22.09.2015 року) |
| 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє торги у разі: - відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт та послуг; - неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; - порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом; - подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів; - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом; - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо: - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; - здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили; - скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення. |
| VI. Укладання договору про закупівлю |
| 1. Терміни укладання договору | У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого не була акцептована та не визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, може звернутися до замовника з вимогою щодо надання інформації про пропозицію, визнану найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з пропозицією учасника, який надіслав звернення, а замовник зобов’язаний надати йому письмову відповідь не пізніше ніж через п’ять днів із дня надходження такого звернення. |
| 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю | Проект договору передбачений Додатком 2 документації конкурсних торгів. |
| 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі письмової відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, або неподання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. |
| 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю | Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається. |

Додаток 1

Технічна специфікація

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Реконструкція вул. Руської в м.Тернополі (дамба Тернопільського ставу) - гідротехнічні споруди

| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реконструкція шлюза Реконструкція гідротехнічних споруд Роздiл 1. Розбирання |
| 1 | Е1-18-6 К=1,2 | Розроблення асфальтобетонного покриття з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 3 /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 1000м3 | 0,0084 |
| 2 | Е27-18-1 тех.ч. п.1.3.1 к=1,2 | Розбирання покриття i основи брукiвки з булижного каменю [бруку] /проведення робіт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 100м3 | 1,078 |
| 3 | Е27-18-5 тех.ч. п.1.3.1 к=1,2 | Розбирання цементно-бетонної суміші /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 100м3 | 0,2 |
| 4 | Е1-18-3 К=1,2 | Розроблення щебенево-піщаного грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,4 [0,35-0,45] м3, група грунтiв 3 /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 1000м3 | 0,392 |
| 5 | С311-10-М варіант 1 | Перевезення розібраного матеріалу до 10 км | т | 705,6 |
| 6 | Е1-18-2 К=1,2 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,4 [0,35-0,45] м3, група грунтiв 2 /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 1000м3 | 0,178 |
| 7 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 293,7 |
| 8 | Е1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,06 |
| 9 | Е1-18-2 К=1,2 | Навантаження грунту на автомобiлi- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,4 [0,35-0,45] м3, група грунтiв 2 /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 1000м3 | 0,006 |
| 10 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 9,9 |
|  | ДЕМОНТАЖ |  |
| 11 | Е30-35-4 К=0,8, К=1,2 | Демонтаж перехідних збірних плит довжиною до 5 м /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | м3 | 27,3 |
| 12 | Е30-14-1 К=0,8, К=1,2 | Демонтаж блоків БР-1, БР-3 /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 100м3 | 0,138 |
| 13 | Е1-27-2 К=1,2 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтiв 2 (пісок) /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 1000м3 | 0,268 |
| 14 | С1421-10634 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 294,8 |
| Роздiл 2. Прогінна будова |
| 15 | Е5-4-2 К=1,2 | Заглиблення рейковим копром залiзобетонних паль довжиною до 12 м у грунти групи 2 /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | м3 | 13,08 |
| 16 | С1411-310 варіант 1 | Палi мостові СМ-12 | шт | 12 |
| 17 | Е5-10-1 К=1,2 | Вирубування бетону з арматурного каркаса залiзобетонних паль площею перерiзу до 0,1 м2 /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | паля | 12 |
| 18 | Е30-14-1 К=1,2 | Установлення збiрних залiзобетонних конструкцiй на мостах пiд автомобiльнi дороги /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 100м3 | 0,06 |
| 19 | С1415-7930 | Блоки насадок iз бетону В22,5 | м3 | 6 |
| 20 | С1424-11602 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В22,5 [М300], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 0,36 |
| 21 | Е30-18-1 К=1,2 | Установлення опорних частин прогонових будiвель з полiмерних матерiалiв, гуми i фторопласту /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | шт | 70 |
| 22 | С111-1746 | Прокладки гумовi [пластина технiчна пресована] | кг | 371 |
| 23 | Е30-13-1 | Улаштування плит П-9 | 100м3 | 0,3568 |
| 24 | С1424-11602 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В22,5 [М300], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 37 |
| 25 | С147-2-20 | Стрижнева арматура А-II, дiаметр 20 мм | 100кг | 28,1856 |
| 26 | С147-2-8 | Стрижнева арматура А-II, дiаметр 8 мм | 100кг | 3,5008 |
| 27 | С147-1-20 | Стрижнева арматура А-I, дiаметр 20 мм | 100кг | 1,059 |
| 28 | С147-1-8 | Стрижнева арматура А-I, дiаметр 8 мм | 100кг | 7,205 |
| 29 | С331-1-7 | Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м автотягачами на вiдстань 500 км | т | 89,2 |
| 30 | Е30-23-1 К=1,2 | Установлення стрiловими кранами на опори автодорожних мостiв залiзобетонних плитних прогонових конструкцiй довжиною до 9 м /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | шт | 16 |
| 31 | Е30-3-1 К=1,2 | Улаштування щебеневих подушок пiд лежні/проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 100м3 | 0,33 |
| 32 | Е30-9-4 К=1,2 | Монтаж збiрних залiзобетонних блокiв Л-2 /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 100м3 | 0,115 |
| 33 | С1415-7933 варіант 4 | (Блоки, плити тротуарнi прогонових споруд)(консолi мостiв та шляхопроводiв)(блоки пiдферменикiв та прокладникiв)(перехiднi плити) iз бетону В22,5 (Л-2) | м3 | 11,5 |
| 34 | Е6-3-1 К=1,2 | Замонолічування стиків лежнів /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 100м3 | 0,0144 |
| 35 | Е46-25-1 тех.ч. п.1.1.26 к=1,1 | Свердлiння кiльцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рiдини /води/ в залiзобетонних конструкцiях вертикальних отворiв глибиною 200 мм, дiаметром до 20 мм | 100шт | 0,5 |
| 36 | ЕД6-62-32 | Встановлення арматури окремими стрижнями iз зварюванням вузлiв, діаметр арматури, мм понад 6 до 8 | т | 0,0099 |
| 37 | С124-20 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-II, дiаметр 8 мм | т | 0,0099 |
| 38 | Е6-3-1 | Домонолічування насадок бетоном | 100м3 | 0,035 |
| 39 | Е30-14-1 К=1,2 | Установлення збiрних залiзобетонних перехідних плит П 1-6 /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 100м3 | 0,68 |
| 40 | С1415-7933 | (Блоки, плити тротуарнi прогонових споруд)(консолi мостiв та шляхопроводiв)(блоки пiдферменикiв та прокладникiв)(перехiднi плити) iз бетону В22,5 | м3 | 68 |
| 41 | Е6-3-1 К=1,2 | Добетонування між плитами бетоном /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 100м3 | 0,019 |
| 42 | Е6-3-4 | Замонолічування стиків плит | 100м3 | 0,059 |
| 43 | С1424-11602 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В22,5 [М300], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 6,018 |
| 44 | С124-28 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi ВР-1, дiаметр 3 мм | т | 0,11165 |
| 45 | Е6-37-2 К=1,2 | Улаштування деформацiйних швiв в спорудах iз застосуванням стальних листів/проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 100м | 0,57 |
| Роздiл 3. Влаштування дорожнього одягу |
| 46 | Е30-78-1 К=1,2 | Улаштування гiдроiзоляцiї проїжджої частини мостiв з вирівнюванням площі цементним розчином /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 100м2 | 9,43 |
| 47 | С1425-11684 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 4,1 |
| 48 | С111-1621- П1 варіант 1 | Грунтовка "Праймер Техноніколь" | л | 360 |
| 49 | С111-852 варіант 1 | Гідроізоляція "Техноеласт" | м2 | 1037,3 |
| 50 | Е6-3-6 К=1,2 | Улаштування вирівнюючого шару із монолітного залізобетону /проведення робіт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 100м3 | 0,983 |
| 51 | С1424-11600 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 100,266 |
| 52 | С124-28 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi ВР-1, дiаметр 3 мм | т | 1,0912 |
| 53 | Е27-72-1 тех.ч. п.1.3.1 к=1,2 | Розлив в'яжучих матерiалiв /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | т | 0,554484 |
| 54 | Е27-53-6 тех.ч. п.1.3.1 к=1,2 | Улаштування покриття товщиною 4 см iз гарячих асфальтобетонних пористих сумiшей, щiльнiсть щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3 /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 1000м2 | 0,943 |
| 55 | Е27-54-6 К=12 тех.ч. п.1.3.1 к=1,2 | При змiнi товщини покриття на 0,5 см iз гарячих асфальтобетонних пористих сумiшей зi щiльнiстю щебеневих матеріалів 2,5-2,9 т/м3 до норми 27-53-6 додавати або виключати /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 1000м2 | 0,943 |
| 56 | С1421-9854 варіант 1 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон пористий] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у нижнiх шарах покриттiв, марка 2 | т | 218,5 |
| 57 | Е27-72-1 тех.ч. п.1.3.1 к=1,2 | Розлив в'яжучих матерiалiв /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | т | 0,554484 |
| 58 | Е27-53-1 тех.ч. п.1.3.1 к=1,2 | Улаштування покриття товщиною 4 см iз гарячих асфальтобетонних щiльних дрiбнозернистих сумiшей типу А, Б, В, щiльнiсть щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3 /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 1000м2 | 0,943 |
| 59 | Е27-54-1 К=4 тех.ч. п.1.3.1 к=1,2 | При змiнi товщини покриття на 0,5 см iз гарячих асфальтобетонних щiльних дрiбнозернистих сумiшей типу А,Б,В зi щiльнiстю щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3 до норми 27-53-1 додавати або виключати /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 1000м2 | 0,943 |
| 60 | С1421-9837 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип Б, марка 1 | т | 136,74 |
|  | ДОРОЖНІЙ ОДЯГ НА ПЕРЕХІДНИХ ПЛИТАХ |  |
| 61 | ДП1-2-13 К=1,2 | Регенерація конструктивних шарів дорожнього одягу ресайклером WR 2500 S у складі із бітумовозом із застосуванням спіненого бітуму та цементу, який вноситься цементорозподілювачем, при товщині шару 20 см /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 1000 м2 | 0,245 |
| 62 | ДП1-2-16 К=2, К=1,2 | Регенерація конструктивних шарів дорожнього одягу ресайклером WR 2500 S у складі із бітумовозом із застосуванням спіненого бітуму та цементу, який вноситься цементорозподілювачем, на кожен 1 см зміни товщини виключати від норми 2-13, товщина від 10 см до 20 см /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 1000 м2 | 0,245 |
| 63 | С1421-9606 варіант 1 | Готова пiщано-щебенева сумiш С7 | м3 | 68,6 |
| 64 | С111-1582 | Портландцемент для бетону дорожнiх та аеродромних покриттiв без добавок, марка 400 | т | 5,7 |
| 65 | С111-1901 | Емульсiя бiтумна, дорожна | т | 3,1 |
| 66 | С1999-9014 | Вода | м3 | 4,998 |
| 67 | Е27-72-1 тех.ч. п.1.3.1 к=1,2 | Розлив в'яжучих матерiалiв /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | т | 0,14406 |
| 68 | Е27-53-6 тех.ч. п.1.3.1 к=1,2 | Улаштування покриття товщиною 4 см iз гарячих асфальтобетонних пористих сумiшей, щiльнiсть щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3 /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 1000м2 | 0,245 |
| 69 | Е27-54-6 К=12 тех.ч. п.1.3.1 к=1,2 | При змiнi товщини покриття на 0,5 см iз гарячих асфальтобетонних пористих сумiшей зi щiльнiстю щебеневих матеріалів 2,5-2,9 т/м3 до норми 27-53-6 додавати або виключати /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 1000м2 | 0,245 |
| 70 | С1421-9854 варіант 1 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон пористий] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у нижнiх шарах покриттiв, марка 2 | т | 56,8 |
| 71 | Е27-72-1 тех.ч. п.1.3.1 к=1,2 | Розлив в'яжучих матерiалiв /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | т | 0,14406 |
| 72 | Е27-53-1 тех.ч. п.1.3.1 к=1,2 | Улаштування покриття товщиною 4 см iз гарячих асфальтобетонних щiльних дрiбнозернистих сумiшей типу А, Б, В, щiльнiсть щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3 /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 1000м2 | 0,245 |
| 73 | Е27-54-1 К=4 тех.ч. п.1.3.1 к=1,2 | При змiнi товщини покриття на 0,5 см iз гарячих асфальтобетонних щiльних дрiбнозернистих сумiшей типу А,Б,В зi щiльнiстю щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3 до норми 27-53-1 додавати або виключати /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 1000м2 | 0,245 |
| 74 | С1421-9837 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип Б, марка 1 | т | 35,53 |
|  | КОЛЕСОВІДБІЙ |  |
| 75 | Е46-25-1 тех.ч. п.1.1.26 к=1,25 | Свердлiння кiльцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рiдини /води/ в залiзобетонних конструкцiях вертикальних отворiв глибиною 200 мм, дiаметром 20 мм | 100шт | 0,96 |
| 76 | Е46-25-17 К=5 тех.ч. п.1.1.26 к=1,25 | Додається або вилучається на кожнi 10 мм змiни глибини свердлiння кiльцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рiдини /води/ в залiзобетонних конструкцiях вертикальних отворiв дiаметром 20 мм | 100шт | -0,96 |
| 77 | ЕД6-62-55 | Встановлення арматури окремими стрижнями iз зварюванням вузлiв в прогони, ригелi, балки, дiаметр стрижнiв, мм понад 18 до 26 | т | 0,10656 |
| 78 | С124-7 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 20-22 мм | т | 0,10656 |
| 79 | С124-11 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-II, дiаметр 10 мм | т | 0,41472 |
| 80 | С124-48 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток просторових дiаметром 10 мм | т | 0,41472 |
| 81 | С124-12 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-II, дiаметр 12 мм | т | 0,35552 |
| 82 | С124-49 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток просторових дiаметром 12 мм | т | 0,35552 |
| 83 | Е6-3-1 | Домонолічування блоків бетоном | 100м3 | 0,043 |
| 84 | Е13-31-3 | Шпаклювання поверхонь шпаклiвкою | 100м2 | 1,48 |
| 85 | С111-1896 | Шпаклiвка полiмерцементна | кг | 444 |
| 86 | ДА10-3-6-3 тех.ч п.5.1.1 к=1,2 к=1,2 | Фарбування бортового каменю з висотою пофарбованої поверхні 700 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини доріг, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | 100 м | 0,96 |
| 87 | С1633-16ВД варіант 1 | Cкляні кульки вітчизняного виробника | т | 0,224 |
| 88 | С1113-248 | Емаль антикорозiйна ПФ-167 бiла, свiтло- сiра, сiра | т | 0,101 |
| 89 | С111-404 варіант 1 | Фарба олiйна густотерта для зовнiшнiх робiт МА-015, ПФ-014 чорна | т | 0,052 |
|  | ТРОТУАРИ ШЛЮЗА |  |
| 90 | Е1-18-6 К=1,2 | Розроблення асфальтобетонного покриття з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 3 /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/] | 1000м3 | 0,0099 |
| 91 | Е6-3-6 К=1,2 | Домонолічування тротуару /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 100м3 | 0,014 |
| 92 | С124-28 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi ВР-1, дiаметр 3 мм | т | 0,0306 |
| 93 | Е6-3-1 | Замонолічування стиків бетоном | 100м3 | 0,005 |
| 94 | Е27-55-1 К=1,2 | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттiв дорiжок i тротуарiв iз литої дрiбнозернистої асфальтобетонної сумiшi товщиною 3 см /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 100м2 | 3,3 |
| 95 | С1421-9843 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, пiщанi, тип Г, марка 1 | т | 23,56 |
|  | РЕМОНТ ПЕРИЛ |  |
| 96 | Е13-44-7 | Очищення поверхонь щiтками | м2 | 70 |
| 97 | РН18-70-2 | Середнiй ремонт металевих огорож | м2 | 70 |
| 98 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,7 |
| 99 | Е13-26-8 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ХС-710 | 100м2 | 0,7 |
| 100 | Е1-164-2 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 2 | 100м3 | 0,01 |
| 101 | Е27-14-4 тех.ч. п.1.3.1 к=1,2 | Улаштування пiдстилаючого i вирiвнювального шару основи з щебеню /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 100м3 | 0,003 |
| 102 | Е27-34-2 К=1,2 | Установлення бортових каменiв бетонних при iнших видах покриттiв /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 100м | 0,08 |
| 103 | С1416-8685 варіант 1 | Камені бортові, БР100.30.18 | шт | 8 |
| 104 | РН20-41-2 | Навантаження демонтованих конструкцій краном, на автомобілі-самоскиди | 100 т | 3,825 |
| 105 | С311-20-М варіант 1 | Перевезення розібраного матеріалу до 20 км | т | 382,5 |
| Реконструкція водонапуску Реконструкція гідротехнічних споруд Роздiл 1. Земляні роботи |
| 1 | Е1-18-2 К=1,2 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,4 [0,35-0,45] м3, група грунтiв 2 /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 1000м3 | 0,137 |
| 2 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 226,05 |
| 3 | Е1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,05 |
| 4 | Е1-18-2 К=1,2 | Навантаження грунту на автомобiлi- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,4 [0,35-0,45] м3, група грунтiв 2 /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 1000м3 | 0,005 |
| 5 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 8,25 |
| 6 | Е1-27-2 К=1,2 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтiв 2 (пісок) /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 1000м3 | 0,096 |
| 7 | С1421-10634 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 105,6 |
| Роздiл 2. Будівельні роботи |
| 8 | Е23-1-2 К=1,2 | Улаштування щебеневої основи /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 10м3 | 0,67 |
| 9 | Е30-13-1 К=1,2 | Улаштування монолітного залізобетонного пояса /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 100м3 | 0,2 |
| 10 | С1424-11603 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 [М350], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 20,4 |
| 11 | Е9-75-1 | Виготовлення індивідуальних сіток | т | 1,571 |
| 12 | Е37-19-3 | Установлення кранами на гусеничному ходу вантажопідйомністю армосіток горизонтальних масою до 2 т | 100т | 0,01571 |
| 13 | С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 6 мм | т | 0,154 |
| 14 | С124-14 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-II, дiаметр 16-18 мм | т | 1,417 |
| 15 | Е41-4-1 | Фарбувальна iзоляцiя горизонтальної бетонної поверхнi розрiдженим бiтумом у два шари | 100м2 | 0,67 |
| 16 | С111-72 | Бiтуми нафтовi iзоляцiйнi, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,22 |
| 17 | СН231-103 | Насоси для водозниження та водовiдливу, потужнiсть 4,5 кВт | маш-год | 40 |

Ціна пропозиції (договірна ціна) Учасника повинна бути розрахована відповідно до ДСТУ із урахуванням змін та доповнень.

До ціни пропозиції мають бути надані підтверджуючі розрахунки.

У разі наявності в цій документації конкурсних торгів посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника застосовується "або еквівалент".

Додаток 2

Проект Договору № ____

про закупівлю робіт

м. Тернопіль                                                                                      «___» _________ 2016 року

Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради, в особі начальника управління _____________________, що діє на підставі Положення (далі - Замовник), з однієї сторони, і ____________________________________________________, в особі __________________________________________, що діє на підставі ____________(далі - Підрядник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

I. Предмет договору

1.1. Підрядник зобов'язується у 2016 році виконати Замовникові роботи, зазначені в документації конкурсних торгів, а Замовник – прийняти і оплатити такі роботи.

1.2.Найменування робіт ___________________________________________________

________________________________________________________________________

1.3. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

II. Якість робіт

Підрядник повинен виконати Замовнику передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам і вимогам державних будівельних норм та інших нормативних документів.

III. Ціна договору

3.1. Ціна цього Договору становить_________________________грн. (___________________________________________ гривень _______ коп.) у тому числі ПДВ ___________________грн. (_____________________ гривень _____ коп.).

3.2. Договірна ціна визначається відповідно до поданої пропозиції з конкурсних торгів Підрядника.

3.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.4. Договірні зобов’язання в межах бюджетних асигнувань________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Джерело фінансування робіт: Кошти місцевих бюджетів.

4.2. Замовник виконує свої зобов’язання по даному Договору лише при умові виникнення платіжних зобов’язань, у разі наявності та в межах бюджетних асигнувань.

4.3. Розрахунок вартості виконаних робіт здійснює Підрядник, Технагляд протягом 3-х робочих днів перевіряє правильність розрахунку і підписує його в частині фактично виконаних робіт (форми КБ-2в).

4.4. Оплату за виконані роботи  проводить Замовник – Підряднику на підставі підписаних Замовником, Технаглядом і Підрядником актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок про їх вартість форми КБ-3 по мірі надходження коштів з міського бюджету, при умові відсутності затримки видатків Замовника обслуговуючим банком.

4.5.Оплату робіт, виконаних субпідрядними організаціями, у разі їх залучення, здійснює Підрядник.

4.6. Замовник може надавати аванс в розмірі не більше 30 відсотків вартості договору на придбання і постачання необхідних для виконання робіт будівельних матеріалів терміном до трьох місяців. Після вказаного терміну невикористані Підрядником суми авансу повертаються Замовнику.

V. Виконання робіт

5.1. Строк (термін) виконання робіт: До 30.09.2016 року.

5.2. Місце виконання робіт  - м. Тернопіль.

VІ. Гарантійний термін

6.1.Підрядник гарантує можливість безперервної та належної експлуатації Об’єкта протягом п’яти років з моменту підписання акту приймання наданих послуг (виконаних робіт) або з моменту ліквідації недоліків.

6.2.Протягом гарантійного терміну недоліки, зумовлені неякісним наданням послуг, усуваються Підрядником за свої власні кошти.

VIІ. Права та обов'язки сторін

7.1. Замовник зобов'язаний:

7.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;

7.1.2. Приймати виконані роботи згідно з актом виконаних робіт, перевіреним та підписаним Технаглядом;

7.2. Замовник має право:

7.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Підрядником, повідомивши про це його у строк 10 днів;

7.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

7.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

7.2.4. Повернути рахунок Підряднику без здійснення оплати в разі  неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2. розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

7.2.5. Вести облік та здійснювати контроль за витрачанням коштів місцевого бюджету на фінансування виконаних робіт;

7.2.6. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати його розірвання, відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору;

7.2.7. Інші права передбачені нормативними та законодавчими актами.

6.3. Підрядник зобов'язаний:

7.3.1. Забезпечити виконання робіт  у строки, встановлені цим Договором;

7.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

7.3.3. Забезпечити в період виконання робіт необхідні заходи щодо дотримання діючих правил техніки безпеки, вимог санітарних норм, охорони праці та навколишнього середовища, правил дорожнього руху;

7.3.4. Інформувати письмово Замовника про хід виконання зобов’язань за Договором, обставини, що перешкоджають їх виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

7.3.5. Виконувати всі вказівки Замовника та Технагляду щодо виконання робіт;

7.3.6. Завчасно і у письмовій формі інформувати Замовника про можливе сповільнення або призупинення виконання робіт  з незалежних від нього обставин;

7.3.7. Виконувати належним чином інші зобов’язання, передбачені нормативними та законодавчими актами.

7.4. Підрядник має право:

7.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи;

7.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника;

7.4.3. Залучати до виконання робіт субпідрядні організації.

7.4.4. У разі невиконання зобов'язань Замовником Підрядник має право достроково  розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 30 днів;

7.4.5. Інформувати письмово Замовника та Технагляд, що виконання їх вказівок може призвести до сповільнення виконання робіт, загрози придатності, зниження якості виконаних робіт чи порушення технологічного процесу.

7.4.6. Інші права передбачені нормативними та законодавчими актами.

VIIІ. Відповідальність сторін

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

8.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі робіт за бюджетні кошти Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день невиконання або неналежного (несвоєчасного) виконання зобов'язань, а у разі здійснення попередньої оплати Підрядник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти  з урахуванням індексу інфляції.

8.3. Підрядник несе відповідальність за кількість, якість матеріалів та об’єми виконаних робіт. Підрядник, у разі залучення субпідрядних організацій, відповідає перед Замовником за результат їх роботи.

8.4. Підрядник несе повну відповідальність за правильність застосування норм витрат, списання матеріальних ресурсів, розробку калькуляцій та якість виконаних робіт. Неякісно виконані роботи підлягають виправленню Підрядником.

8.5. Якщо під час приймання виконаних робіт виявлені недоліки, то вони усуваються Підрядником за його рахунок.

IХ. Обставини непереборної сили

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим  Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза  волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

9.2. Сторона,  що не  може  виконувати  зобов'язання за цим Договором  унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж  протягом 2-ох  днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

9.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими органами.

9.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 20 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати  Підрядник повертає Замовнику  кошти  протягом  трьох  днів  з  дня розірвання цього Договору.

X. Вирішення спорів

10.1. У випадку виникнення  спорів  або  розбіжностей  Сторони зобов'язуються вирішувати  їх  шляхом взаємних  переговорів  та консультацій.

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

XІ. Строк дії договору

11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2016р.

11.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XIІ. Інші умови

12.1. Відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради, згідно договору № ____ від___________ здійснює технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, обсягом виконаних робіт та за дотриманням затверджених розцінок, передбачених даним Договором.

12.2. Сторони за взаємною згодою можуть вносити зміни до даного Договору, викладаючи їх в додатках , які є невід’ємною частиною даного Договору згідно чинного законодавства.

12.3 Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, зобов’язана поновити їх не чекаючи пред’явлення їй претензії чи звернення до суду.

12.4. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій Сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою досудового вирішення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензією.

12.5. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідного Додатку до цього Договору, якщо інше не встановлено самим Додатком, або на 10-й день з дня повідомлення Замовником про це Підрядника та Технагляд.

XIIІ. Додатки до договору

Невід'ємною частиною цього Договору є:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(у разі наявності зазначаються додатки до Договору)

XVI. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

| Замовник: Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради м. Тернопіль вул. Коперника, 1 ідентифікаційний код - 35939939 МФО 838012 Телефон 52-58-48 Телефакс 52-58-48 р/р в ГУДКСУ м. Тернополя Начальник управління ________________ _______________ М.П. | Підрядник: __________________________________ __________________________________ __________________________________ ідентифікаційний код – ___________ МФО ___________ Телефон _________ Телефакс ________ р/р _______________ в _____________ __________________________________ ________________ _______________ М.П. |
| --- | --- |