Шановний учасник.

СО пМВС України в Тернопільській області

зділ безпекиони «Легіон»

1. Відповідно до ст. 35, п. 1, 2 ст. 36  Закону України «Про здійснення державних закупівель»  № 1197-VІІ від 10.04.2014р., запрошуємо Вас взяти участь у торгах на закупівлю інструменти  і прилади  медичні та стоматологічні, код за ДК 016:2010:   32.50..1 для едоваскулярної хірургії  шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій.

1. Замовник.

1.1. Найменування: Тернопільська комунальна міська лікарня №2

1.2. Код за ЄДРПОУ:05497361

1.3. Місцезнаходження: вул. Р.Купчинського, 14,  бухгалтерія, м.Тернопіль  46023

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35419001047190, 35411098047190  ГУДКСУ в Тернопільській області, бульвар Шевченка,3,м.Тернопіль ,46000, 838012

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Паламар Станіслав  Арсенійович заступник головного лікаря з медичної частини, Свізінська Юлія Іванівна бухгалтер-секретар комітету з конкурсних торгів, вул.Р.Купчинського,14, м Тернопіль, 46023, тел.факс (0352) 261947,(0352) 268112, e-mail tmkl2buh@gmail.com

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

150 000,0 грн

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www.rada.te.ua

4. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування предмета закупівлі: Інструменти і прилади медичні та стоматологічні (для ендоваскулярної хірургії). Код за ДК 016:2010   32.50.1

4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: Інструменти і прилади медичні та стоматологічні (для ендоваскулярної хірургії)- 5 найменувань

4.3. Місце поставки товарів або надання послуг: вул. Р.Купчинського,14, м.Тернопіль (аптечний склад)

4.4. Строк поставки товарів або надання послуг: до 31 грудня 2015 р.

5. Основні умови договору: умови договору відповідно до Додатку до Запиту

6. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів

7. Подання цінових пропозицій.

7.1. Місце та спосіб подання: вул.Р.Купчинського,14 каб.бухгалтерія-матеріальна група, м.Тернопіль, 46023, особисто або поштою

7.2 Строк  23.03. 14:00 год.

8. Розкриття цінових пропозицій.

8.1. Місце: вул.Р.Купчинського,14 кабінет заступника головного лікаря з медичної частини  м.Тернопіль, 46023

8.2. Дата:  23.03.2015 р.

8.3. Час:15:00 год.

9. Додаткова інформація: документи, які має подати учасник у складі цінових пропозицій, визначаються  Додатком  до запиту

Інструкція щодо підготовки інформації на запит

Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена.

Учасник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, в тому числі на транспортування, страхування та таке інше.

Учасники подають цінову пропозицію за підписом Учасника, або особи (осіб), належним чином уповноважених підписувати за Учасника (такі повноваження підтверджуються відповідним документом (виписка з протоколу, наказ про призначення, довіреність тощо), що додається до пропозиції), прошиту, пронумеровану та скріплену печаткою у запечатаному конверті.

Усі сторінки цінової пропозиції учасника повинні бути пронумеровані та містити підпис  уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки.*

Пропозиція подається в опечатаному конверті з поміткою: «на торги щодо закупівлі інструменти і прилади медичні та стоматологічні (для ендоваскулярної хірургії)  код ДК 016:2010 32.50.1 до23 березня 2015р  до 14:00 год.

На конверті має бути напис: «Не відкривати до 15:.00 год. « 23.03. 2015 року».

Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до комітету з конкурсних торгів Замовника та підписаних відповідним чином, несе Учасник.

Усі документи складаються  Учасником  українською мовою в 1-му примірнику. У разі наявності в пропозиції документів, викладених іншою мовою, обов’язково повинен бути переклад на українську.

До оцінки будуть прийняті цінові пропозиції Учасників, які відповідають  вимогам запиту цінових пропозицій та іншим вимогам згідно законодавства, визначеним у додатку 1 .

Серед цінових пропозицій, допущених до оцінки, найвигіднішою вважається пропозиція, яка має найнижчу ціну- див. додаток 5 .

У випадку однакової ціни, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має  Голова комітету з конкурсних торгів.

Пропозиції, визначені як такі, що відповідають умовам Запиту, перевіряються на предмет арифметичних помилок. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій ціновій пропозиції під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.  Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Учасник визначає ціну на товари, які він пропонує надавати за договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату усіх інших витрат, які передбаченні для даного виду поставки товару.

Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, на товари, які пропонується надавати за договором, та інших документів, пов’язаних із поданням цінової пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Учасники торгів несуть всі витрати, пов'язані з підготовкою та поданням своїх цінових пропозицій незалежно від результатів торгів.

Цінові пропозиції можуть бути відхилені, якщо вони не відповідають вимогам замовника або з підстав, зазначених в ст.17 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Процедура запиту цінових пропозицій може бути відмінена  та визнана такою що не відбулася  у випадках визначених статтею 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Учасник визначає ціну на товари, які він пропонує надавати за договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату усіх інших витрат, які передбаченні для даного виду поставки товару.

Учасник повинен надати згоду на використання інформації на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних»  (повинна бути підписана фіз. особами, щодо яких подано інформацію про відсутність звинувачення у скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання).

*Примітка: копії документів завіряються уповноваженою особою підприємства з вказанням посади, прізвища, ініціалів  та скріплюються печаткою учасника - ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством (такі учасники надають лист в якому зазначають це) ;

довідки, які видані учасником повинні містити дату та вихідний номер;

документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних/юридичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів, такі учасники надають письмове роз’яснення із вказанням законодавчих підстав відсутності таких документів

**Примітка: Всі документи цінової пропозиції повинні бути зброшуровані, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

Додатки

- документи на підтвердження відповідності пропозиції учасника вимогам запиту цінових пропозицій

- додаток 1

- цінова пропозиція повинна бути надана в письмовій формі – додаток 2

-  медико-технічні вимоги  -  додаток 3

- істотні умови договору – додаток 4

- перелік критеріїв та методика  оцінки  пропозиції  конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги

критерію - додаток 5

Додаток 1

Документи на підтвердження відповідності пропозиції учасника умовам запиту цінових пропозицій та іншим вимогам  згідно законодавства:

| № з/п | Вимога запиту | Документи на підтвердження відповідності вимогам Запиту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Відсутність доказів того що учасник дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця або застосування замовником певної процедури закупівлі. | Гарантійний лист про те : _______________________ (назва учасника торгів) в особі _______________ (уповноваженої особи учасника) не пропонував ,не давав, не погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадові особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі ( пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ,послуга, тощо_) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедур закупівлі. |
| 2 | Інформація про те що службову(посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу , яка є учасником не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення | Гарантійний лист про те що _______________________ (назва учасника торгів) в особі _______________ (уповноваженої особи учасника) ніколи не було притягнуто згідно з Законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення у сфері державних закупівель та інформація про неї не внесена до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Лист видається на кожну посадову особу учасника , яку уповноважено представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі |
| 3 | Суб’єкт господарювання протягом трьох років не притягувався до відповідальності за порушення , передбачене пунктом4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення анти конкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів | Учасник повинен надати довідку в довільній формі ,в якій має підтвердити відсутність підстав для відхилення його пропозиції згідно з п 3 частини 1 статті 17 Закону – з посиланням на відсутність інформації про нього в Зведених відомостях про рішення органів АМКУ протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за вчинення анти конкурентних узгоджених дій, щодо вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді анти конкурентних узгоджених дії, які стосувалися спотворення результатів торгів (тендерів), розміщених на офіційному веб порталі АМКУ (www.amc.gov.ua) в розділі «Діяльність у сфері державних закупівель» |
| 4 | Фізична особа, яка є учасником не була засуджена за злочин , вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку | Учасник повинен надати довідку або витяг з реєстру Міністерства внутрішніх справ про те що відповідна особа засудженою (за кримінальними справами ) не значиться та в розшуку не перебуває |
| 5 | Службова (посадова)особа учасника яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі не була засуджена за злочин , вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку | Учасник повинен надати довідку (в довільній формі за підписом Учасника або видану уповноваженим органом) що містить в собі відомості про те, що службову (посадову) особу учасника , яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. |
| 6 | Інформація про те що учасник процедури закупівлі не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами)комітету з конкурсних торгів замовника | Гарантійний лист _______________________ (назва учасника торгів) в особі _______________ (уповноваженої особи учасника) не є пов'язаною особою із іншими учасниками, які подали пропозицію конкурсних торгів для участі в цих торгах та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів– замовника торгів. |
| 7 | Відсутність (наявність) рішення про визначення учасника в установленому законом порядку банкрутом чи відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура | Оригінал довідки або витягу з Єдиної бази даних , що учасник не є банкрутом , виданої територіальним органом з питань банкрутства Міністерства юстиції України або ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України або його філією, або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб - підприємців, який містить дані про відсутність порушеної стосовно суб’єкта підприємницької діяльності процедури банкрутства. (довідка чинна на момент розкриття, але не більше 30 календарних днів відносно дати розкриття цінових пропозицій). |
| 8 | Здійснення господарської діяльності відповідно до положень установчого документу підприємства | 8.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство: а) реквізити (місцезнаходження, телефон, факс, телефон для контактів); б) керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів); в) інформація про банківські реквізити; г) інформація щодо наявності сертифікатів (надається окремо у разі наявності); 8.2. Копія Статуту із змінами (у разі їх наявності) або іншого установчого документу; 8.3. Копія виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності). 8.4. Завірена копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб). |
| 9 | Учасник не зареєстрований в офшорних зонах | Довідка в довільній формі ,що містити місце реєстрації учасника та підтвердження факту що він не зареєстрований на території яка віднесена до переліку офшорних зон , затверджена розпорядженням КМУ від 23.02.2011 року № 143-р . |
| 10 | Копії документів, які засвідчують особу учасника або його представників | 10.1. Копія, або оригінал документу, який підтверджує статус та повноваження особи на підписання договору за результатами торгів, а саме: випискою з протоколу засновників, або наказом про призначення, або довіреністю, або дорученням, чи інше. 10.2. Копії документів, які засвідчують відповідних осіб учасника: а) якщо учасником процедури розкриття цінових пропозицій виступає юридична особа, яку представляє керівник – він повинен мати при собі оригінал та копію документа, що засвідчує його особу; б) якщо учасником процедури розкриття цінових пропозицій є фізична особа – вона повинна мати при собі оригінал та копію документа, що засвідчує її особу; в) якщо учасника представляє інша особа, ніж керівник, вона повинна мати: - довіреність, доручення або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття цінових пропозицій; - оригінал та копію документу, що підтверджує його особу. Учасник повинен мати наведені документи до проведення процедури розкриття цінових пропозицій. У разі відсутності зазначених документів, Учасник не може бути присутній на засіданні комітету з конкурсних торгів щодо розкриття цінових пропозиції. |
| 11 | Підтверджуючі документи про те, що учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів). | Учасник повинен надати оригінал або нотаріально завірену копію довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості з обов’язкових платежів до бюджету, чинну на дату розкриття, яка видана безпосередньо для участі в торгах в Тернопільській комунальній міській лікарні №2. |

Цінова форма «Пропозиція» подається на фірмовому бланку у вигляді , наведеному нижче

Додаток №2

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ НА УЧАСТЬ У ПРОЦЕДУРІ ЗАПИТУ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у процедурі запиту цінових пропозицій на закупівлю  код за ДК 016:2010  32.50.1 інструменти  і прилади  медичні, хірургічні та стоматологічні  (для ендоваскулярної хірургії) згідно з вимогами Замовника.

Ми зобов’язуємося виконувати свої зобов’язання відповідно до визначених нами умов та ціни пропозиції у відповідності до запиту цінової пропозиції (з урахуванням витрат, податків і зборів, необхідних платежів, що сплачуються або мають бути сплачені Учасником, згідно із законодавством України) за наступними цінами:

| № з/п | Найменування продукції | Кількість | Одиниця виміру | Ціна за одиницю без ПДВ(грн.) | ПДВ (грн..) | Загальна вартість з ПДВ (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього (сума цифрами та прописом) |  |  |  |  |  |

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені нашою пропозицією.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120-ти днів з дня розкриття цінової пропозиції протягом дії договору. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі цінові пропозиції.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання підписати Договір про закупівлю із Замовником з урахуванням умов цього запиту не раніше ніж через 3 робочих дні з  дня   оприлюднення    на веб-порталі Уповноваженого органу   повідомлення про акцепт цінової пропозиції але не пізніше ніж через  14 днів з дня визначення переможця.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

Додаток №3

Медико –технічні  вимоги

Інструменти і прилади  медичні, хірургічні та стоматологічні дл ендоваскулярноі хірургіі код

За ДК016:2010  32.50.1 повинні бути зареєстровані в Украіні.

Учасник повинен надати копію реєстраційного посвідчення

1. Балон-катетери  для коронарної ангіпластики постдилятаційні    шт.  4

2. Балон-катетери для коронарної  ангіпластики предилятаційні      шт.  4

3. Комплекти для коронарографії  TR- доступом 3-х компонентні   шт.  4

4. Провідники коронарні  м’які,  середньої жорсткості                      шт.  4

5. Стент система без лікарського  покриття                                         шт.  4

Баллон-катетери для коронарної ангіопластики постдилятаційні

| Призначення | балонний катетер призначений для використання під час ЧТКА |
| --- | --- |
| Діаметр | 2,25/2,5/2,75/3,0/3,25/3,5/3,75/4,0/4,5/5,0 мм |
| Довжина | 6/10/15/20 мм |
| Покриття | Гідрофільне |
| Вхідний профіль | не більше 0,42 мм |
| Діаметр сумісного провіднику | 0,014’’ |
| Діаметр проксимального шафту | не більше 2,0 Fr (0,67 мм) |
| Діаметр дистального шафту | не більше 2,6 Fr (0,87 мм) |
| Номінальний тиск | не більше 10 атм |
| Тиск розриву | не менше 20 атм для балонів діаметром від 2.25 мм. до 4.0 мм. Не менше 18 атм для всіх інших |
| Робоча довжина катетеру | 145 см |

Баллон-катетери для коронарної ангіопластики предилятаційні

| Призначення | балонний катетер призначений для використання під час ЧТКА |
| --- | --- |
| Діаметр | 1.25/1.5/2.0/2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0 мм. |
| Довжина | 10/15/20/30/40 мм. |
| Покриття | Гідрофільне |
| Вхідний профіль | Не більше 0,40 мм для баллонів діаметром 1,25мм та довжиною 10мм, та не більше 0,42 мм для всіх інших розмірів. |
| Діаметр сумісного провідника | 0,014’’ |
| Діаметр проксимального шафту | не більше 2,0 Fr |
| Діаметр дистального шафту | не більше 2,6 Fr |
| Номінальний тиск | не більше 6 Атм |
| Номінальний тиск розриву | 14 Атм для катетерів діаметром 1,25 – 3,0 мм 12 Атм для катетерів діаметром 3,5 – 4,0 мм |
| Робоча довжина катетеру | не менше 145 см |

Комплекти для коронарографії TR-доступом 3-х компонентні

| Призначення | Набір призначений для проведення діагностичної коронарографії, доступом через променеву артерію. |
| --- | --- |
| Набір складається | інтродюсер для променевої артерії діагностичний катетер для лівої та правої коронарної артерії (Tiger II або BLK) провідник стандартний діагностичний |
| Інтродюсер | Довжина – 10 см, Діаметр - 4,5,6 Fr До складу інтродюсера входять: пружинний прямий міні-провідник: 0,018”,0,021”, 0,025” пункційна голка 20G, 21G ,22G довжиною 38mm |
| Діагностичний катетер | Форми: Tiger II (TIG II), BLK Довжина: 100 см, Обплетення: сталеве Зовнішній діаметр: 5, 6 Fr Внутрішній просвіт не менше 4Fr - 0,041”/1,03 мм 5Fr - 0,047”/1,20 мм 6Fr - 0,051”/1,30 мм |
| Провідник стандартний діагностичний | Матеріал серцевини: Нітинол Рентгенконтрастна оболонка: Поліуретановий прошарок, містить часточки вольфраму Покриття: Гідрофільне Діаметри: 0,018”, 0,025’’, 0,032’’, 0,035’’, 0,038” Довжини: 150, 180 см Форми кінчика: Прямий, під кутом 45 |

Провідники коронарні м’які, средньої жорсткості

| Призначення | Призначений для використання під час ЧТКА для проведення таких пристроїв, як стенти або балонні катетери |
| --- | --- |
| Довжина | 180 см |
| Діаметр | 0,014’’/ 0,36 мм |
| Форма кінчика | пряма |
| Довжина рентгенконтрастного маркеру | 3 см |
| Жорсткість кінчика | 1 грам-сил (gf), 3,6 грам-сил (gf) |
| Стрижень | Дистально – Нітинол (сплав нікелю з титаном), Проксимально – сталь |
| Покриття | Дистальна частина: гідрофільне покриття Проксимальна частина: PTFE |

Стент система без лікарського покриття

| Матеріал стенту | Кобальт-хромовий сплав L605 |
| --- | --- |
| Діаметри стенту | 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 мм |
| Довжини стенту | 9, 12, 15, 18, 24, 28 мм |
| Поперечний профіль стента | Не більше 0,041’’(1,04) для стенту діаметром 3,0мм |
| Балон, на якому змонтовано стент | Низькокомплаєнтний |
| Матеріал балону | Еластомер нейлону |
| Номінальний тиск балону | 9 Атм |
| Номінальний тиск розриву балону | 16 Атм для стентів 2.5-3.0мм 14 Атм для стентів 3.5-4.0мм |
| Робоча довжина катетеру | 145 см |

Додаток №4

Основні  вимоги  до договору про закупівлю

І. Предмет договору.

Учасник передає у власність Замовника, а Замовник оплачує вартість товару, що визначений в асортименті та за ціною (далі – «товар»), яка зазначена у специфікації що є невід’ємною частиною договору про закупівлю.

- Учасник гарантує якість та відповідність товару у відповідності до специфікації, що при здійсненні поставки підтверджується документально.

1.2 Найменування товару –

1.3 Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

ІІ.Сума, визначена у договорі.

2.1 Очікувана  Сума цього договору з ПДВ________________________________________

____________________________________________________________________________

Виходячи  з реального фінансування,  сума цього Договору з ПДВ становитиме________________________________________________________________

Ціна  на товар встановлюються в національній  грошові одиниці України

2.2 Сума цього  договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін у випадку зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків .

ІII. Порядок здійснення оплати

Розрахунки за поставлений товар здійснюються на підставі накладної на оплату товару протягом 30 календарних днів з моменту отримання товару.

У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунки проводяться протягом 5 банківських днів з дати отримання Замовником на свій реєстраційний рахунок бюджетного призначення на фінансування закупівлі за вказаним напрямом.

IV. Поставка товару

4.1 Термін поставки товару становить ____  календарних  днів після замовлення  транспортом учасника.

Поставка товару здійснюється партіями згідно замовлення.

4.2 Місце поставки товару – за адресою замовника

V. Права та обов'язки сторін

Замовник має право вимагати від Учасника здійснити поставку товару відповідно до заявки на умовах, що визначені договором.

Замовник зобов’язаний оплачувати товар Учасника на підставі накладної з відтермінуванням платежу не більше 30 календарних днів.

Учасник зобов’язаний забезпечити поставку товару, та надати всі супровідні документи, в тому числі ті, що підтверджують якість поставленого товару

VІ. Відповідальність сторін

У разі затримки поставки товару або поставки не в повному обсязі, заявленому Замовником, Постачальник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми за не поставлений товар за кожний день затримки Термін постачання товару починається з моменту направлення Замовником заявки на товар. Форма отримання заявки обумовлюється сторонами.

VІІ. Вирішення спорів

Сторони намагаються вирішити всі спори шляхом переговорів. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

VІІІ. Строк дії договору.

Договір про закупівлю набирає чинності з моменту підписання та діє до кінця грудня 2015р.

ІX. Інші умови

Після укладання договір про закупівлю набуває обов'язкової сили для сторін і має виконуватись ними відповідно до його умов. Умови договору зберігають свою силу протягом всього строку дії договору.

10. Умови  договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або  цінової пропозиції (у тому числі  ціни  за  одиницю  товару)  переможця  процедури закупівлі.

Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;

5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої цієї статті.

Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

Бюджетні зобов’язання за договором виникають між сторонами у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань затверджених на 2015р.

Основні вимоги до договору не є остаточними і вичерпними, і можуть бути доповнені і скориговані під час укладання договору з учасником-переможцем торгів в залежності від специфіки предмету, характеру, інших умов конкретного договору. Замовник залишає за собою право змінювати основні вимоги до договору у випадку зміни діючого цивільного, господарського законодавства і законодавства щодо закупівель за державні кошти.

(основні умови договору є невід’ємною частиною запиту цінових пропозицій конкурсних торгів на які учасник погоджується подаючи свою  цііновупропозицію конкурсних торгів)

Примітка: У разі згоди з істотними умовами  договору, Учасник торгів підписує даний документ і скріплює печаткою .

Додаток 5

| Перелік критеріїв та методика оцінки цінових пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | Методика оцінки Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Цінові пропозиції, значення критерію «Ціна» у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів – 100 балів. За основу при визначенні значення показника за критерієм «Ціна» замовник визначає суму балів за одиницю послуг. Кількість балів для решти цінових пропозицій визначається за формулою: Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де Бобчисл = обчислювана кількість балів; Цmin – найнижче значення за критерієм «Ціна»; Цобчисл – значення поточного критерію цінової пропозиції, кількість балів для якого обчислюється; 100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна». Кількість балів за критерієм “Ціна” - 100 балів переможцем процедури закупівлі визначається учасник , який подав пропозицію що відповідає вимогам вказаними у запиті , та має найнижчу ціну |
| --- | --- |